МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования

«Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»

Радиофизический факультет

(факультет / институт / филиал)

УТВЕРЖДАЮ:

| Декан |  | Матросов В.В. |
| --- | --- | --- |

| « |  | » |  |  | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Метрология и радиоизмерения

(наименование дисциплины (модуля))

Уровень высшего образования

специалитет

(бакалавриат / магистратура / специалитет)

Направление подготовки / специальность

11.05.02 Специальные радиотехнические системы

(указывается код и наименование направления подготовки / специальности)

Направленность образовательной программы

Прием, анализ и обработка сигналов системами специального назначения

(указывается профиль / магистерская программа / специализация)

Квалификация (степень)

специалист

(бакалавр / магистр / специалист)

Форма обучения

очная

(очная / очно-заочная / заочная)

Нижний Новгород

2020

- Место и цели дисциплины (модуля) в структуре ОПОП

Данная дисциплина относится к профессиональному циклу, базовой части, преподаётся в 7 семестре.

Основные цели освоения дисциплины:

- научиться определять технические характеристики электронных систем;

- научиться планировать и проводить экспериментальное исследование электронных систем;

- научиться оценивать технические возможности и вырабатывать рекомендации по построению электронных систем.

- Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями выпускников)

| Формируемые компетенции (код компетенции, уровень освоения – при наличии в карте компетенции) | Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций |
| --- | --- |
| ОПК-6 (этап освоения базовый) | Обладать способностью учитывать в профессиональной деятельности современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники |
| ОПК-9 (этап освоения базовый) | Обладать способностью осваивать работу на современном измерительном, диагностическом и технологическом оборудовании, используемом для решения научно-технических задач в области радиотехники, владением основными приемами обработки и представления экспериментальных данных |

- Структура и содержание дисциплины (модуля)

Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачётных единицы, всего 72 часа, из которых 33 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем, и 39 часов самостоятельной работы.

Содержание дисциплины (модуля)

| Наименование и краткое содержание разделов и тем дисциплины (модуля), форма промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) | Всего (часы) |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем), часы из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Самостоятельная работа обучающегося, часы |  |  |  |
|  |  |  |  | Занятия лекционного типа |  |  | Занятия семинарского типа |  |  | Занятия лабораторного типа |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очная | Очно-заочная | Заочная | Очная | Очно-заочная | Заочная | Очная | Очно-заочная | Заочная | Очная | Очно-заочная | Заочная |  | Очная | Очно-заочная | Заочная |  | Очная | Очно-заочная | Заочная |
| Основные понятия метрологии | 14 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |
| Погрешности измерений и обработка результатов измерений | 14 |  |  | 43 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |
| Методы измерения параметров электромагнитных сигналов | 14 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |
| Измерение параметров цепей с сосредоточенными и распределёнными постоянными | 14 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |
| Метрологическое обеспечение проектирования и эксплуатации защищённых телекоммуникационных систем | 16 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |
| Текущий контроль | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Образовательные технологии

1) Лекционные занятия

2) Демонстрация измерительного оборудования

3) Коллективное обсуждение правил планирования измерительного эксперимента с примерами

4) Решение задач по курсу

- Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Контрольные вопросы:

  - Виды погрешностей и их источники.

  - Методы уменьшения погрешностей.

  - Методы измерения частоты.

  - Методы измерения мощности.

  - Анализ распределения вероятностей непрерывного случайного процесса.

  - Методы измерения корреляционной функции.

  - Измерение электрических параметров линейных цепей.

  - Измерение сопротивлений, индуктивностей и ёмкостей.

  - Измерение параметров четырёхполюсников на ВЧ.

  - Виды и устройство АЦП

  - Виды и устройство ЦАП

  - Основы разводки плат для ВЧ устройств

  - Осциллографические пробники, виды и особенности использования

  - Задачи, стоящие при анализе цифрового канала связи.

  - Методы измерения джиттера.

  - Система стандартизации.

Перечень задач для закрепления правил проведения измерительного эксперимента и оценки погрешностей:

1. Определить пределы инструментальных абсолютной и относительной погрешностей измерения тока I = 67 мA, если измерения проводились магни-тоэлектрическим миллиамперметром с нулем в начале шкалы, классом точности 1.0 и пределом измерения А = 100 мA.

2. Определить пределы инструментальных абсолютной и относительной погрешностей измерения напряжения U=8,6 B, если измерения проводились магнитоэлектрическим вольтметром с нулем в середине шкалы, классом точности 2,5 и пределами измерения А = ±25 В.

3. Oценить инструментальные погрешности измерения тока двумя магни-тоэлектрическими миллиамперметрами с классами точности 0,5 и 1.0 и указать, какой из результатов получен с большей точностью, а также, могут ли показания I1= 19,0 мA и I2= 18,6 мA исправных приборов отличаться так, как задано в условии? Миллиамперметры имеют нули в начале шкалы и пределы A1= 50 мA и A2= 20 мA.

4. Определить инструментальную абсолютную погрешность измерения сопротивления Rx= 200 кОм с помощью комбинированного прибора, если он имеет класс точности 4,0, длину рабочей части шкалы L = 80 мм, отметке 200 кОм соответствует длина шкалы l = 40 мм.

5. В результате поверки амперметра установлено, что 70% погрешностей результатов измерений, произведенных с его помощью, не превосходят  20 мА. Считая, что погрешности распределены по нормальному закону с нулевым математическим ожиданием, определить среднюю квадратическую погрешность.

6. Погрешности результатов измерений, произведенных с помощью амперметра, распределены по нормальному закону; сигма равно 20 мА, систематической погрешностью можно пренебречь. Сколько независимых измерений нужно сделать, чтобы хотя бы для одного из них погрешность не превосходила 5 мА с вероятностью не менее 0,95?

- Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю),

включающий:

  - Перечень компетенций выпускников образовательной программы с указанием результатов обучения (знаний, умений, владений), характеризующих этапы их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования

Дисциплина участвует в формировании компетенций ОПК-6, ОПК-9. Формирование компетенций распределено по всем разделам лекций. В результате обучающийся приобретает способность:

1.Обладать способностью учитывать в профессиональной деятельности современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники

2.Обладать способностью осваивать работу на современном измерительном, диагностическом и технологическом оборудовании, используемом для решения научно-технических задач в области радиотехники, владением основными приемами обработки и представления экспериментальных данных

| Индикаторы компетенции | ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | плохо | неудовлетворительно | удовлетворительно | хорошо | очень хорошо | отлично | превосходно |
| Знания | Отсутствие знаний теоретическогоматериала. Невозможность оценить полноту знаний вследствие отказа обучающегося от ответа | Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели место грубые ошибки. | Минимально допустимый уровень знаний. Допущено много негрубых ошибки. | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько несущественных ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок. | Уровень знаний в объеме, превышающем программу подготовки. |
| Умения | Отсутствие минимальных умений . Невозможность оценить наличие умений вследствие отказа обучающегося от ответа | При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения. Имели место грубые ошибки. | Продемонстрированы основные умения. Решены типовые задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания но не в полном объеме. | Продемонстрированы все основные умения. Решены все основные задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания, в полном объеме, но некоторые с недочетами. | Продемонстрированы все основные умения. Решены все основные задачи . Выполнены все задания, в полном объеме, но некоторые с недочетами. | Продемонстрированы все основные умения,решены все основные задачи с отдельными несущественнымнедочетами, выполнены все задания в полном объеме. | Продемонстрированы все основные умения,. Решены все основные задачи. Выполнены все задания, в полном Объеме без недочетов |
| Навыки | Отсутствие владения материалом. Невозможность оценить наличие навыков вследствие отказа обучающегося от ответа | При решении стандартных задач не продемонстрированы базовые навыки. Имели место грубые ошибки. | Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач без ошибок и недочетов. | Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов. | Продемонстрирован творческий подход к решению нестандартных задач |
| Шкала оценок по проценту правильно выполненных контрольных заданий | 0 – 20 % | 20 – 50 % | 50 – 70 % | 70-80 % | 80 – 90 % | 90 – 99 % | 100% |

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

‐ методы и средства измерения электрических и радиотехнических величин;

‐ перспективные направления и тенденции развития метрологии и электрорадиоизмерений;

‐ принципы действия технических средств измерений;

‐ основы погрешности измерений, правила выбора методов и средств измерений, правила обработки результатов измерений и

оценивания погрешностей,

‐ методы контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам;

‐ основы стандартизации, законодательной и прикладной метрологии;

‐ принципы организации системы менеджмента качества на предприятии;

‐ нормативные документы по сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов;

уметь:

‐ осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим

условиям и другим нормативным документам;

‐ метрологически правильно выбирать и применять средства измерений,

‐ организовывать измерительный эксперимент, обрабатывать и представлять результаты измерений в соответствии с принципами метрологии и действующими нормативными документами;

‐ правильно выбирать измерительную аппаратуру для технического контроля и диагностики радиоэлектронных средств в процессе их настройки и эксплуатации;

владеть:

‐ навыками самостоятельного пользования стандартами Государственной системы обеспечения единства измерений и другими обязательными к применению нормативно‐техническими документами;

‐ навыками работы с электроизмерительными и радиоизмерительными приборами и средствами;

‐ методами контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам.

  - Описание шкал оценивания

Зачтено - Подготовка удовлетворяет требованиям

Не зачтено - Необходима дополнительная подготовка для успешного прохождения испытания

  - Критерии и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), характеризующих этапы формирования компетенций

Для оценивания результатов обучения используются следующие процедуры и технологии:

- практические контрольные задания, включающих одну или несколько задач (вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует выполнить, или описание результата, который нужно получить.

  - Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций и (или) для итогового контроля сформированности компетенции.

1) предложите план измерительного эксперимента, в котором измеряется внеполосная мощность, излучаемая радиопередатчиком.

2)предложите план измерения вероятности ошибки в цифровом канале передачи информации

  - Методические материалы, определяющие процедуры оценивания.

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 090302 Информационная безопасность телекоммуникационныхсистем (квалификация (степень) "специалист")

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. С.И.Боридько, Н.В.Дементьев, Б.И.Тихонов, И.А.Ходжаев. Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникационных системах. — Горячая Линия - Телеком, 2012. Электронный ресурс: ЭБС «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru/

2. Хамадулин Э.Ф. Методы и средства измерений в телекоммуникационных системах. - М.:Юрайт, 2009. Электронный ресурс: электронная библиотека Юрайт https://biblio-online.ru

б) дополнительная литература:

1. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] / Степанов А.М., Пучка О.В., Шахова Л.Д., Митякина Н.А. - М. : Издательство АСВ, 2016. – Электронный ресурс: ЭБС «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930939798.html

2. Электронные измерения в нанотехнологиях и микроэлектронике [Электронный ресурс] / Афонский А.А., Дьяконов В.П. - М. : ДМК Пресс, 2011. - Электронный ресурс: ЭБС «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785940746263.html

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Электронные библиотеки:

Юрайт https://biblio-online.ru

ЭБС «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Доска, мел, мультимедийный проектор, универсальный цифровой осциллограф, универсальный цифровой генератор

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций и ОПОП ВПО по специальности 11.05.02 Специальные радиотехнические системы

Автор   ______________________Пархачёв В.В.

Рецензент (ы)  ________________Клюев А.В.

Заведующий кафедрой  _________Фитасов Е.С.

Программа одобрена на заседании методической комиссии радиофизического факультета

Протокол  №___ от «___»____________ 2020 года.