МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный

университет им. Н.И. Лобачевского»

Физический факультет

Кафедра физики полупроводников и оптоэлектроники

УТВЕРЖДАЮ

Декан физического  факультета

________________А.И. МАЛЫШЕВ

"_____"__________________2018 г.

Рабочая программа дисциплины

Метрология, стандартизация и технические измерения

Уровень высшего образования

бакалавриат

Направление подготовки: 11.03.04 Электроника и наноэлектроника

Направленность (профиль): твердотельная электроника и наноэлектроника

Квалификация (степень): бакалавр

Форма обучения: очная

Нижний Новгород, 2018

Набор 2018 года

- Место и цели дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Метрология, стандартизация и технические измерения» относится к вариативной части, блоку Б1.И.ДВ.06.01, является дисциплиной по выбору, преподается во 8 семестре бакалавриата.

Для усвоения данного курса необходимо предварительно освоить математический и естественнонаучный цикл дисциплин, знать, что такое физическая величина, уметь проводить измерения, рассчитывать ошибки, иметь представление о стандартах и их функциях, а также знать о свойствах современных материалов и схем, особенностях их создания и изучения. Знания, полученные в ходе изучения дисциплины «Метрология, стандартизация и технические измерения», необходимы для выполнения выпускной квалификационной работы.

Цели и задачи освоения дисциплины:

- сформировать представление о важности проведения экспериментальной работы при условии обеспечения единства измерений;

- обучить самостоятельному выбору подходящих методов и подходов для исследований, в том числе в области нанотехнологий;

- обучить применять методы для оценки погрешности полученных в ходе измерений результатов;

- привести знания в области метрологии к единому обобщению с точки зрения использования российских и зарубежных стандартов;

- обозначить проблемы, связанные с разработкой, внедрением стандартов, как общих, так и метрологических, и указать пути их решения;

- ознакомить с процедурами аккредитации испытательных лабораторий и центров;

- ознакомить со способами аттестации новых нестандартных методик измерений и стандартных образцов, в том числе для целей наноиндустрии.

2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями выпускников)

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- ОПК-8 -  Способность использовать нормативные документы в своей деятельности;

- ПК-3  - Способность аргументировано выбирать и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования свойств современных материалов, параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения.

Матрица компетенций

| Общекультурные (ОК) |  |  |  |  |  |  |  |  | Общепрофессиональные (ОПК) |  |  |  |  |  |  |  |  | Профессиональные (ПК) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |

Планируемые результаты обучения по дисциплине

| Формируемые компетенции | Планируемые результаты обучения по дисциплине |
| --- | --- |
| ОПК-8 - Способность использовать нормативные документы в своей деятельности | З8 (ОПК-8) Знать основные нормативные документы в области метрологии, стандартизации и сертификации; У8 (ОПК-8) Уметь использовать нормативные документы в области обеспечения единства измерений при проведении исследований; В8 (ОПК-8) Владеть опытом проведения измерений, метрологически обоснованных нормативными документами. |
| ПК-3 - Способность аргументировано выбирать и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения | З3 (ПК-3) Знать метрологические характеристики методик экспериментального исследования свойств и параметров современных материалов, устройств и установок электроники и наноэлектроники; У3 (ПК-3) Уметь определять источники ошибок при изучении свойств и параметров современных материалов, устройств и установок электроники и наноэлектроники; В3 (ПК-3) Владеть опытом экспериментальных исследований свойств и параметров современных материалов, устройств и установок электроники и наноэлектроники с использованием метрологической базы. |

- Структура и содержание дисциплины «Метрология, стандартизация и технические измерения»

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа, из которых 27 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (26 часов занятия лекционного типа, 1 час – мероприятия промежуточного контроля) и 45 часов составляет самостоятельная работа обучающегося.

Содержание дисциплины

| Наименование раздела дисциплины | Всего, часов | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Контактная работа, часов |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов |
|  |  | Занятия лекционного типа | Всего |  |
| 1. Метрология | 20 | 6 | 6 | 14 |
| Правовые основы метрологии. Государственная система обеспечения единства измерений. Законодательная база | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Объекты метрологии. Физические величины, международная система единиц, качественные и количественные характеристики | 4 | 1 | 1 | 3 |
| Органы и службы по метрологии | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Аттестация методик измерений | 5 | 2 | 2 | 3 |
| Нанометрология | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 2. Технические измерения | 20 | 8 | 8 | 12 |
| Средства измерений. Метрологические характеристики. | 8 | 4 | 4 | 4 |
| Методики измерений | 6 | 2 | 2 | 4 |
| Поверка и калибровка средств измерений | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 3. Стандартизация | 20 | 8 | 8 | 12 |
| Техническое регулирование и технические регламенты. Системы качества. | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Система стандартизации в Российской Федерации. Документы в области стандартизации. Органы и службы. | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Национальные стандарты. Разработка и применение. Информация о национальных стандартах и технических регламентах | 5 | 1 | 1 | 4 |
| Стандарты организаций | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Межотраслевые системы стандартизации | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Технические условия | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4. Оценка и подтверждение соответствия | 12 | 4 | 4 | 7 |
| Процедура подтверждения соответствия. Сертификация. | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Обязательное и добровольное подтверждение соответствия | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 1 |
| Сертификация услуг | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 2 |
| Аккредитация испытательных лабораторий | 5 | 2 | 2 | 2 |
| Мероприятия по промежуточному контролю | 1 |  | 1 |  |
| Промежуточная аттестация по дисциплине (зачет) |  |  |  |  |
| Итого | 72 | 26 | 27 | 45 |

Содержание разделов дисциплины

1 Метрология

Правовые основы обеспечения единства измерений. Государственная система обеспечения единства измерений. Законы РФ.

ГОСТы. Исследователь, измерения, метрологическая служба, стандарт, сертификат. Физические величины, международная система единиц, качественные и количественные характеристики.

Международные организации по обеспечению метрологического контроля и их функции. Метрологические службы. Организация метрологических служб на примере ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

Аттестация методик измерения. Региональные центры по стандартизации и метрологии. Этапы аттестации. Проблемы аттестации в области диагностики состава.

Основные задачи метрологии в области измерений характеристик, параметров и свойств наносистем. Документы в области нанометрологии. Проблемы аттестации методик в области наноиндустрии.

2. Технические измерения

Средства измерений. Классификация средств измерений по типам. Схема измерений и влияние прибора на измеряемую величину. Прямые, косвенные измерения и оценка погрешностей.

Методы экспериментальной оценки погрешностей средств измерения. Методы определения погрешности по эталону и по образцовому прибору. Поверенное и калиброванное измерительное оборудование. Источники погрешностей. Классификация погрешностей. Способы устранения погрешностей на примерах методов атомно-силовой микроскопии, растровой электронной микроскопии и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии.

Поверка и калибровка средств измерения. Поверочные схемы для различных стандартов.

3 Стандартизация

Техническое регулирование в Российской федерации. Технические регламенты, их функции, порядок принятия и применения. Обеспечение качества и безопасности товаров и услуг. Системы качества. Государственный надзор в области обязательных требований к продукции.

Цели стандартизации. Отечественные и зарубежные стандарты. Принципы стандартизации в РФ. Государственный контроль и надзор в области стандартизации РФ. Маркировка технической продукции. Этапы развития стандартизации. Закон РФ «О стандартизации». Органы и службы в области стандартизации. Зарубежные организации по стандартизации. Соответствие стандартов РФ и стандартов ISO. Гармонизация стандартов. Стандарты в области нанотехнологий. Национальный институт стандартов и технологий NIST, европейская организация PTB и их функции в области стандартизации технологий наноиндустрии.

Национальные стандарты. Разработка и применение. Информация о национальных стандартах, технических регламентах, метрологических органах и службах, методиках измерений (Информационный фонд Росстандарта РФ).

Функции межотраслевых стандартов. Порядок их применения.

Стандарты организаций. Ведомственные стандарты. Роль стандартов организаций. Порядок разработки, применения, контроля за соблюдением норм.

Функции технических условий как документа по стандартизации. Разработка и применение ТУ.

4. Оценка и подтверждение соответствия

Закон РФ «О сертификации продукции и услуг». Основные понятия в области подтверждения соответствия. Процедура подтверждения соответствия.

Сравнительная характеристика обязательной и добровольной сертификации. Участники обязательной и добровольной сертификации.

Принципы сертификации услуг. Виды сертификации. Схемы сертификации.

Аккредитация в области оценки соответствия. Аккредитация испытательных лабораторий. Межлабораторные испытания.

- Образовательные технологии

Занятия по дисциплине "Метрология, стандартизация и технические измерения" проводятся в:

-	лекционной форме (студенты воспринимают теоретический материал в соответствие с содержанием дисциплины);

-	форме самостоятельной работы (студенты самостоятельно изучают рекомендованные источники литературы).

-	форме экскурсий по научным лабораториям.

Лекции и самостоятельная работа поддерживаются онлайн-ресурсами сети Интернет для поиска дополнительной информации на заданные темы основного раздела курса для углубленного изучения теоретического материала.

- Учебно-методическое обеспечение, формы организации и контроля самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа включает в себя теоретическую подготовку к занятиям по материалам лекций и рекомендованной литературе, приведенной в конце данной программы.

Самостоятельная работа может проводится как в домашних условиях, так и в читальном зале библиотеки и учебных кабинетах с доступом к Интернет-ресурсам.

Контроль самостоятельной работы проводится в виде тестирования.

- Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине

  - Перечень компетенций выпускников образовательной программы с указанием результатов обучения (знаний, умений, владений), характеризующих этапы их формирования

| Формируемые компетенции и планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы их формирования | Контролиру-емые разделы дисциплины | Форма оценочного средства текущего контроля успеваемости/ промежуточной аттестации |
| --- | --- | --- |
| ОПК-8 - Способность использовать нормативные документы в своей деятельности |  |  |
| З8 (ОПК-8) Знать основные нормативные документы в области метрологии, стандартизации и сертификации; У8 (ОПК-8) Уметь использовать нормативные документы в области обеспечения единства измерений при проведении исследований; В8 (ОПК-8) Владеть опытом проведения измерений, метрологически обоснованных нормативными документами. | Разделы 1-4 | - Индивидуальное собеседование - Тестирование - Зачет |
| З3 (ПК-3) Знать метрологические характеристики методик экспериментального исследования свойств и параметров современных материалов, устройств и установок электроники и наноэлектроники; У3 (ПК-3) Уметь определять источники ошибок при изучении свойств и параметров современных материалов, устройств и установок электроники и наноэлектроники; В3 (ПК-3) Владеть опытом экспериментальных исследований свойств и параметров современных материалов, устройств и установок электроники и наноэлектроники с использованием метрологической базы. | Разделы 1-4 | - Индивидуальное собеседование - Тестирование - Зачет |

  - Описание шкал оценивания

Результатом промежуточной аттестации является положительная оценка «зачтено» или отрицательная «незачтено». Оценка

20 вопросов. За каждый правильный ответ начисляется 2 балла. Итого по результатам тестирования можно набрать максимально 40 баллов.

Билет для зачета содержит два вопроса. За ответ на каждый из вопросов начисляется максимально 30 баллов.

Итого после успешного выполнения тестов, лабораторных работ и сдачи экзаменов можно набрать максимум 100 баллов.

Оценка «зачтено»:

-	предполагает удовлетворительный уровень знаний, умений и владений (навыков), изложенных в программе курса;

-	может быть получена в назначенный по расписанию зачётной сессии день при условии ответа на билет, включающий два контрольных вопроса из перечня, приведённого выше, и тестирования, получив при этом не менее 60 баллов.

Оценка «незачтено»:

-	предполагает неудовлетворительный уровень знаний, умений и владений (навыков), изложенных в программе курса;

-	пропуски более двух лекций без уважительной причины дают основание для тщательной проверки знаний «пропущенного» материала;

-	при получении менее 60 баллов ставится отрицательная оценка.

  - Критерии и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине, характеризующих этапы формирования компетенций

Перечень компетенций выпускников образовательной программы в формировании которых учувствует дисциплина с указанием результатов обучения (знаний, умений, владений) приведён выше (раздел 2). Ниже приведена таблица образовательных дескрипторов (отличительных признаков уровней освоения компетенций).

Таблица образовательных дескрипторов (отличительных признаков уровней освоения компетенций).

| Уровень освоения компетенции | Отличительные признаки |
| --- | --- |
| Начальный | - имеет представление о современном состоянии метрологического обеспечения исследований в РФ; - знает суть Федерального закона РФ "Об обеспечении единства измерений"; - знает классификацию средств измерений; - умеет выбирать оптимальный метод и средство измерения для достижения минимальной погрешности; - знает причины возникновения погрешностей, умеет их классифицировать; - понимает суть применения эталонов и эталонных средств измерения, знает механизм передачи физической величины от эталонов к средствам измерений; - умеет пользоваться ГОСТами для проведения исследований согласно им. |
| Продвинутый | - имеет представление об этапах принятия технических регламентов и стандартов; - понимает суть и различия между обязательной и добровольной сертификации; - понимает принцип деятельности органов по стандартизации; - знает процедуры принятия стандартов в РФ; - понимает связь между ГОСТ Р и ISO; - имеет представление о содержании законов и подзаконных актов в области обеспечения единства измерений; - знает, что представляет собой поверка и калибровка средств измерений, кто проводит эти процедуры и в чем заключается их необходимость. |
| Высокий | - знает цели, задачи и основные проблемы разработки и аттестации методик в области нанотехнологий; - знает принцип разработки государственных стандартов. и понимает цели гармонизации стандартов; - понимает функции стандартов организаций; - понимает принцип алгоритма аттестации нестандартных методик измерения; - знает правовую основу и порядок аккредитации испытательных лабораторий; - имеет представление о составе документации системы качества на предприятиях и в институтах; - владеет навыками анализа и идентификации проблем при проведении исследований в области микро- и наносистемной техники; - умеет пользоваться услугами информационного фонда для обеспечения метрологического контроля при проведении измерений. |

  - Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций и (или) для итогового контроля сформированности компетенции.

    - Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины «Методы диагностики и анализа микро- и наносистем» проводится в виде экзамена, примерный список вопросов к которому приведен ниже.

- Метрология. Цели и задачи метрологии. Правовые основы обеспечения единства измерений. Государственная система обеспечения единства измерений.

- Международные организации по обеспечению метрологического контроля и их функции. Метрологические службы.

- Аттестация методик измерения. Этапы аттестации методик. Содержание методики измерения как документа. Проблемы аттестации нестандартных методик измерений. Проблемы аттестации методик в области наноиндустрии.

- Метрология и технические измерения в области изучения свойств наносистем. Основные проблемы и пути их преодоления. Документы в области нанометрологии.

- Средства измерений. Классификация средств измерений по типам. Схема измерений и влияние прибора на измеряемую величину. Прямые, косвенные измерения и оценка погрешностей.

- Источники погрешностей. Классификация погрешностей. Способы устранения погрешностей

- Методы экспериментальной оценки погрешностей средств измерения. Методы определения погрешности по эталону и по образцовому прибору. Поверенное и калиброванное измерительное оборудование. Способы устранения погрешностей на примере какого-либо аналитического метода (например, атомно-силовая микроскопия, растровая электронная микроскопия, просвечивающая электронная микроскопия и др.).

- Поверка и калибровка средств измерения. Поверочные схемы для различных стандартов. Организация метрологических служб на примере ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

- Техническое регулирование в Российской федерации. Технические регламенты, их функции, порядок принятия и применения. Обеспечение качества и безопасности товаров и услуг. Системы качества. Государственный надзор в области обязательных требований к продукции.

- Цели стандартизации. Отечественные и зарубежные стандарты. Принципы стандартизации в РФ. Государственный контроль и надзор в области стандартизации РФ. Маркировка технической продукции. Органы и службы в области стандартизации.

- Национальные стандарты. Разработка и применение. Информация о национальных стандартах, технических регламентах, метрологических органах и службах, методиках измерений (Информационный фонд Росстандарта РФ).

- Зарубежные организации по стандартизации. Соответствие стандартов РФ и стандартов ISO. Гармонизация стандартов. Стандарты в области нанотехнологий.

- Функции межотраслевых стандартов. Порядок применения межотраслевых стандартов. Ведомственные стандарты. Стандарты организаций. Роль стандартов организаций. Порядок разработки, применения, контроля за соблюдением норм. Функции технических условий как документа по стандартизации. Разработка и применение ТУ.

- Закон РФ «О сертификации продукции и услуг». Основные понятия в области подтверждения соответствия. Процедура подтверждения соответствия.

- Сравнительная характеристика обязательной и добровольной сертификации. Участники обязательной и добровольной сертификации. Принципы сертификации услуг. Виды сертификации. Схемы сертификации.

- Аккредитация в области оценки соответствия. Аккредитация испытательных лабораторий. Межлабораторные испытания.

    - Примеры тестовых заданий

- Физическая величина – это __.

а)	объект измерения

б)	величина, подлежащая измерению, измеряемая или измеренная в соответствии с основной целью измерительной задачи

в)	одно из свойств физического объекта, общее в качественном отношении для многих физических объектов, но в количественном отношении индивидуальное для каждого из них

г)	количественная характеристика объекта измерения

- Количественная характеристика физической величины - это __.

а)	размер

б)	размерность

в)	объект измерения

г)	размер с указанием погрешности

- Измерением называется __.

а)	выбор технического средства, имеющего нормированные метрологические характеристики

б)	опытное нахождение значения физической величины с помощью технических средств

в)	операция сравнения неизвестного с известным

г)	опытное нахождение значения физической величины с использованием эталонного средства измерения

- Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Учебно-методическое обеспечение дисциплины «Метрология, стандартизация и технические измерения» обусловлено наличием необходимого количества учебников в библиотеке и в электронном виде.

а) основная литература:

- Кошевая И. П., Канке А.А. Метрология, стандартизация и сертификация, М.: Форум: ИНФРА-М, 2010. – 414 с. http://www.lib.unn.ru/php/details.php?DocId=472462&DB=1

- Лифиц И. М. Основы стандартизации, метрологии и сертификации, М.: Юрайт, 2001. – 268 с. http://www.lib.unn.ru/php/details.php?DocId=41172&DB=1

- Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс]: Учеб. для вузов / Я.М. Радкевич, А.Г. Схиртладзе, Б.И. Лактионов. - М.: Абрис, 2012. - 791 c. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200643.html - доступ с ПК ННГУ.

- Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] / Степанов А.М., Пучка О.В., Шахова Л.Д., Митякина Н.А. - М.: Издательство АСВ, 2016. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930939798.html - доступ с ПК ННГУ.

б) дополнительная литература

- Димов Ю. В. Метрология, стандартизация и сертификация, СПб.: Питер, 2010. – 464 с. http://www.lib.unn.ru/php/details.php?DocId=472042&DB=1

- Нормирование точности и технические измерения [Электронный ресурс]: учебник / В.Л. Соломахо, Б.В. Цитович, С.С. Соколовский - Минск: Выш. шк., 2015. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850625977.html. - доступ с ПК ННГУ

- Любимов Л. И., Форсилова И. Д., Шапиро Е. З. - Поверка средств электрических измерений: справ. кн. - Л.: Энергоатомиздат, Ленингр. отд-ние, 1987. - 294 с. http://www.lib.unn.ru/php/details.php?DocId=314656&DB=1

- ГОСТ Р 1.10 – 2004. Правила стандартизации. М.: изд. Стандартов, 2005 г.

- ГОСТ Р 1.12 – 2004. Термины и определения в стандартизации РФ. М.: изд. Стандартов, 2005 г.

в) Интернет-ресурсы

- Материалы лекций на сайте физического факультета ННГУ http://www.phys.unn.ru/content.asp?CatId=328&ContentType=Library

- Росстандарт РФ http://new.gost.ru/portal/gost

- Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения занятий по дисциплине (чтение лекций и контроль самостоятельной работы) используется аудитория, оснащенная доской и проектором.

Программа составлена в соответствии с требованиями установленного ННГУ образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 11.03.04 – «Электроника и наноэлектроника».

Автор:

доцент кафедры

физики полупроводников и оптоэлектроники

к.ф.м.-н.		 					________________ Д. Е. Николичев

Рецензент:

заведующий кафедрой

электроники твердого тела

д.ф.-м.н. профессор 						________________ Е.С. Демидов

Заведующий кафедрой

физики полупроводников и оптоэлектроники

д.ф.-м.н. профессор 						________________ Д. А. Павлов

Программа одобрена на заседании Учебно-методической комиссии физического факультета ННГУ от «07» июня 2018 г., протокол № 13

Председатель

Учебно-методической комиссии

физического факультета ННГУ   __________________ / _Перов А.А. /