Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный

университет им. Н.И. Лобачевского»

Арзамасский филиал

Отделение среднего профессионального образования

(Арзамасский политехнический колледж им. В.А. Новикова)

**УТВЕРЖДЕНО**

решением президиума

Ученого совета ННГУ

(протокол от 11.05.2021 г. № 2)

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ**

**ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ**

**ПМ.04 ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, СЕТЕЙ И СИСТЕМ**

Специальность

**13.02.03 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ, СЕТИ И СИСТЕМЫ**

Уровень (степень) образования

**СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

Квалификация выпускника

**ТЕХНИК–ЭЛЕКТРИК**

Форма обучения

**ОЧНАЯ**

Арзамас

2021

Программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы

Автор: преподаватель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Д. Корягина

Программа рассмотрена и одобрена на заседании методической комиссии общепрофессионального и профессионального циклов специальностей 13.02.03, 35.02.08 от «06» апреля 2021 года. Протокол № 8

Председатель методической комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Корягин

**Программа согласована:**

Начальник управления Арзамасского ЛПУМГ – филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ларин Е.П.

«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

М.П.

**1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ**

**1.1. Место производственной****практики в структуре основной образовательной программы**

Рабочая программа по производственной практике является составной частью ОПОП СПО обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы.

Практика является частью учебного процесса и направлена на формирование у студентов практических профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.

**1.2. Цели и планируемые результаты производственной****практики**

Целью производственной практики является закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных организационно–правовых форм.

**Результатом** производственной практики является освоение знаний, умений, приобретение практического опыта, формирование общих и профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности: диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и систем.

общие компетенции (ОК):

|  |  |
| --- | --- |
| **Код** | **Наименование результата практики** |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
| ОК 11. | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

профессиональные компетенции (ПК):

|  |  |
| --- | --- |
| **Код** | **Наименование результата практики** |
| ПК 4.1 | Определять причины неисправностей и отказов электрооборудования. |
| ПК 4.2 | Планировать работы по ремонту электрооборудования. |
| ПК 4.3 | Проводить и контролировать ремонтные работы. |

В результате прохождения производственной практики в рамках профессионального модуля обучающийся должен:

**иметь практический опыт***:*

* в устранении и предотвращении неисправностей оборудования;
* в оценке состояния электрооборудования;
* в определении ремонтных площадей;
* в определении сметной стоимости ремонтных работ;
* в выявлении потребности запасных частей, материалов для ремонта;
* в проведении особо сложных слесарных операций;
* в применении специальных ремонтных приспособлений, механизмов, такелажной оснастки, средств измерений и испытательных установок;

**уметь***:*

* пользоваться средствами и устройствами диагностирования;
* составлять документацию по результатам диагностики;
* определять объемы и сроки проведения ремонтных работ;
* составлять перспективные, годовые и месячные планы ремонтных работ и соответствующие графики движения ремонтного персонала;
* рассчитывать режимные и экономические показатели энергоремонтного производства;
* проводить измерения и испытания электрооборудования и оценивать его состояние по результатам оценок;
* применять методы устранения дефектов оборудования;
* проводить текущие и капитальные ремонты по типовой номенклатуре;
* проводить послеремонтные испытания;
* контролировать технологию ремонта;
* выполнять сложные чертежи, схемы и эскизы, связанные с ремонтом оборудования;

**знать**:

* основные неисправности и дефекты оборудования;
* методы и средства, применяемые при диагностировании;
* годовые и месячные графики ремонта электрооборудования;
* периодичность проведения ремонтных работ всех видов электрооборудования;
* нормативы длительности простоя агрегатов в ремонте, трудоемкости ремонта любого вида, численности ремонтных рабочих и т.п.;
* особенности конструкции, принцип работы, основные параметры и технические характеристики ремонтируемого оборудования;
* порядок организации производства ремонтных работ;
* сведения по сопротивлению материалов;
* признаки и причины повреждений электрооборудования;
* правила и нормы испытания изоляции электротехнического оборудования;
* способы определения и устранения характерных неисправностей электротехнического оборудования и устройств.

**1.3. Трудоемкость освоения программы производственной****практики:**

Всего 2 недели, 72 часа.

**2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ**

**2.1. Структура практики**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Коды формируемых компетенций** | **Наименование**  **профессионального**  **модуля** | **Объем времени,**  **отведенный на практику**  **(в неделях, часах)** | **Период проведения практики** |
| *ОК.1–11*  *ПК.4.1–4.3* | Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и систем | 2 недели  72 часа | 8 семестр |

**2.2. Содержание практики**

Форма организации практики – практическая подготовка, предусматривающая выполнение обучающимися видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Виды деятельности** | **Виды работ** | **Содержание освоенного учебного материала, необходимого для выполнения видов работ** | **Наименование учебных дисциплин, междисциплинарных курсов с указанием тем, обеспечивающих выполнение видов работ** | **Количество часов (недель)** |
| Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и систем | 1**.** Оценка технического состояния электрооборудования при визуальном осмотре и с помощью средств диагностики. |  |  |  |
|  | 1.1 Оценка технического состояния РУ. Разъединителей, выключателей высокого напряжения, контактных соединений шин с помощью средств диагностики. | Определение состояния элементов оборудования, состояния приводов, подвижных частей электрооборудования, контактных соединений. | МДК.04.01. Техническая диагностика и ремонт электрооборудования.  Тема 1.1. Методические и информационные основы технического диагностирования  Тема 1.2. Основы технического диагностирования  электрооборудования | 6 |
|  | 1.2.Оценка технического состояния воздушных линий, видимой части кабельных линий, шинных конструкций при визуальном осмотре и с применением средств диагностики. | Оценка технического состояния ВЛ при низовых осмотрах. Оценка состояния кабельных муфт. | МДК.04.01. Техническая диагностика и ремонт электрооборудования.  Тема 1.1. Методические и информационные основы технического диагностирования  Тема 1.2. Основы технического диагностирования  электрооборудования | 6 |
| Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и систем | 2.Составление документации по результатам диагностики. |  |  |  |
|  | 2.1. Составление документации по проведённым осмотрам и испытаниям и РУ и ТП. Определение возможности дальнейшей эксплуатации электрооборудования. | Составление ведомостей дефектов оборудования РУ и ТП. | МДК.04.01. Техническая диагностика и ремонт электрооборудования.  Раздел 2. Организация и планирование ремонта электрооборудования | 6 |
|  | 2.2. Составление документации по проведённым осмотрам и испытаниям и ВЛ и КЛ. Определение возможности дальнейшей эксплуатации сетей электроснабжения. | Составление ведомостей дефектов воздушных и кабельных линий. | МДК.04.01. Техническая диагностика и ремонт электрооборудования.  Раздел 2. Организация и планирование ремонта электрооборудования | 6 |
| Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и систем | 3.Проведение измерений и испытаний электрооборудования, оценка его состояния по результатам измерений. |  |  |  |
|  | 3.1.Проведение испытаний подстанционного оборудования.(РУ, трансформаторов, средств защиты от перенапряжений и т.д.) | Виды и способы проведения испытаний оборудования распределительных устройств. Средства испытаний. | МДК.04.01. Техническая диагностика и ремонт электрооборудования.  Раздел 3. Проведение ремонта и послеремонтных испытаний электрооборудования | 12 |
|  | 3.2. Проведение испытаний кабельных линий. | Виды и способы проведения испытаний кабельных линий. Нормы. Техника безопасности при испытании высоковольтных кабелей. | МДК.04.01. Техническая диагностика и ремонт электрооборудования.  Раздел 3. Проведение ремонта и послеремонтных испытаний электрооборудования | 6 |
|  | 3.3. Оценка состояния подстанционного оборудования и оборудования электрических сетей по результатам испытаний. | Заключение о работоспособности электрооборудования ПС и сетей электроснабжения по результатам испытаний. | МДК.04.01. Техническая диагностика и ремонт электрооборудования.  Раздел 3. Проведение ремонта и послеремонтных испытаний электрооборудования | 6 |
| Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и систем | 4. Выполнение отдельных работ в проведении текущих и капитальных ремонтов электрооборудования. |  |  |  |
|  | 4.1. Межоперационный контроль при ремонтах электрооборудования. | Контроль за соблюдением технологии ремонта электрооборудования. Оценка правильности выполнения хода ремонтных работ | МДК.04.01. Техническая диагностика и ремонт электрооборудования.  Раздел 3. Проведение ремонта и послеремонтных испытаний электрооборудования | 6 |
|  | 4.2 Выполнение работ по восстановлению элементов оборудования после воздействия химически активных сред. | Чистка внутренних поверхностей электрооборудования при ремонтах. Чистка частей электрооборудования, находящихся по воздействием химически активных сред. | МДК.04.01. Техническая диагностика и ремонт электрооборудования.  Раздел 3. Проведение ремонта и послеремонтных испытаний электрооборудования | 6 |
| Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и систем | 5.Выполнение такелажных работ при ремонте электрооборудования |  |  |  |
|  | 5.1. Подъём, крепление и складирование перемещаемого электрооборудования. | Технология разборки и перемещения крупногабаритных узлов электрооборудования. | МДК.04.01. Техническая диагностика и ремонт электрооборудования.  Раздел 3. Проведение ремонта и послеремонтных испытаний электрооборудования | 6 |
| Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и систем | 6. Выполнение отдельных работ в операциях по устранению и предотвращению неисправностей оборудования. |  |  |  |
|  | 6.1. Определение изношенности узлов и механизмов электрооборудования, мероприятия по своевременному диагностированию неявных повреждений электрооборудования. | Определение неисправностей скрытых узлов электрооборудования, работа по диагностированию узлов которые могут выйти из строя во время работы электрооборудования. Определения остаточного ресурса работы узлов электрооборудования. | МДК.04.01. Техническая диагностика и ремонт электрооборудования.  Раздел 3. Проведение ремонта и послеремонтных испытаний электрооборудования | 6 |
|  |  |  | ИТОГО | 72 |

**3. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ**

**3.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики:**

– программа практики;

– договор об организации практики;

– индивидуальное задание;

– дневник практики;

– предписание на практику;

– аттестационный лист;

– отчет по практике.

**3.2.Требования к учебно–методическому обеспечению практики**

Задание на производственную практику, образец выполнения отчета, образец заполнения дневника практики, список учебной и справочной литературы.

**3.3. Требования к материально–техническому обеспечению**

Базы производственной практики – профильные организации, оснащенные необходимыми машинами и оборудованием, а также располагающие достаточным количеством квалифицированного персонала, необходимого для обучения, контроля и общего руководства практикой. Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, заключаемых между образовательным учреждением и профильными организациями.

**3.4. Информационное обеспечение обучения**

Перечень основной и дополнительной литературы, Интернет–ресурсов, необходимых для проведения практики.

**Основная литература:**

1. Лыкин, А. В. Электрические системы и сети : учебник для среднего профессионального образования / А. В. Лыкин. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 362 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10376-2. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/475674>

2. Рогов, В. А. Технические средства автоматизации и управления : учебник для среднего профессионального образования / В. А. Рогов, А. Д. Чудаков. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 352 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-09807-5. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/472493>

**Дополнительная литература:**

1. Беляков, Г. И. Электробезопасность : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 125 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10906-1. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/469911>

2. Энергосберегающие технологии в промышленности : учебное пособие / А. М. Афонин, Ю. Н. Царегородцев, А. М. Петрова, С. А. Петрова. – 2-е изд. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. – 271 с. – (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-443-4. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1220768>

3. Хромоин, П. К. Электротехнические измерения : учебное пособие / П.К. Хромоин. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. – 288 с. – (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-462-5. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1196452>

**Интернет–ресурсы:**

1. [www /samelectrik.ru](https://samelectrik.ru)
2. [www electric–tolk.ru/](http://electric-tolk.ru/)
3. [www zametkielectrika.ru/](http://zametkielectrika.ru/)
4. ЭБС Юрайт <https://www.urait.ru/>
5. <http://znanium.com/>
6. https://e.lanbook.com/
7. ГОСТ 20911-89.[Электронный ресурс]:Техническая диагностика. Термины и определения. Дата последнего изменения: 19.04.2013. - URL: http://www.complexdoc.ru/pdf/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2020911-89/gost\_20911-89.pdf. Дата обращения 15.08.2017. г.
8. ГОСТ 27002-89. [Электронный ресурс]: Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения.Утв. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам № 3375от 15.11.89. - URL: http://www.i-mash.ru/normatdok/gosty/g\_4\_30/2192-gost\_2700289.html. Дата обращения 15.08.2017. г.

**3.5. Требования к руководителям практики от образовательного учреждения**

Требования к квалификации педагогических (инженерно–педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по производственной практикеналичие высшего профессионального образования, соответствующего профилю специальности с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1–го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

Мастера: наличие 4–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1–го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

**4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ**

Формой отчетности студента по учебной практике является письменный отчет о выполнении работ, свидетельствующий о закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, формировании общих и профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля.

Обучающийся в соответствии с графиком защиты практики защищает отчет по практике.

Практическая часть отчета по практике включает темы в соответствии с логической структурой изложения выполненных заданий по разделам курса.

Работа над отчетом по учебной практике должна позволить руководителю оценить уровень развития общих, а также профессиональных компетенций, в рамках освоения профессионального модуля и установленных ФГОС СПО по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля** | **Критерии оценки** | **Методы оценки** |
| ПК.4.1.Определять причины неисправностей и отказов электрооборудования.  ОК.01-11 | - изложение видов дефектов электрооборудования и методов контроля в соответствии с нормативно-технической документацией;  - грамотность постановки диагноза состояния электрооборудования по результатам сопоставления заданных при диагностике величин с нормированными значениями;  - демонстрация навыков визуального определения состояния электрооборудования в соответствии с инструкцией;  - правильность оценки состояния электрооборудования по результатам технической диагностики в соответствии с нормами;  - демонстрация навыков установления причин неисправностей и отказов электрооборудования в соответствии с технологическими картами. | Наблюдение за выполнением заданий на производственной практике. |
| ПК.4.2. Планировать работы по ремонту электрооборудования.  ОК.01-11 | - выбор форм организации проведения ремонтов в соответствии с видом оборудования и его состоянием;  - определение критериев периодичности и объема работ по ремонту в соответствии с типовыми нормативами;  - определение потребности запасных частей, расхода материалов, изделий для проведения ремонтных работ в соответствии с типовыми производственными нормами;  - составление графиков ремонтов и движения ремонтного персонала в соответствии с типовыми нормативами;  - расчетов режимных и экономических показателей энергоремонтного производства согласно методикам. | Наблюдение за выполнением заданий на производственной практике. |
| ПК.4.3 Проводить и контролировать ремонтные работы.  ОК.01-11 | - пояснение технологии ремонта электрооборудования в соответствии с технологическими картами;  - демонстрация навыков выполнение ремонтных работ по типовой номенклатуре;  - проведение послеремонтных испытаний электрооборудования в соответствии с нормами;  - демонстрация навыков проведения слесарных операций различных видов сложности;  - демонстрация навыков применения специальных ремонтных приспособлений, механизмов, такелажной оснастки, при проведении ремонтных работ. | Наблюдение за выполнением заданий на производственной практике. |

Описание шкал оценивания

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Индикаторы компетенций** | **неудовлетворительно** | **удовлетворительно** | **хорошо** | **отлично** |
| **Полнота знаний** | Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели место грубые ошибки. | Минимально допустимый уровень знаний. Допущено много негрубых ошибок. | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько негрубых ошибок. | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок. |
| **Наличие умений** | При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения. Имели место грубые ошибки. | Продемонстрированы основные умения. Решены типовые задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания, но не в полном объеме. | Продемонстрированы все основные умения. Решены все основные задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания, в полном объеме, но некоторые с недочетами. | Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме. |
| **Характеристика сформированности компетенций** | Компетенция в полной мере не сформирована. Имеющихся знаний, умений, навыков недостаточно для решения практических (профессиональных) задач. Требуется повторное обучение. | Сформированность компетенций соответствует минимальным требованиям. Имеющихся знаний, умений и навыков в целом достаточно для решения практических (профессиональных) задач, но требуется дополнительная практика по большинству практических задач. | Сформированность компетенций в целом соответствует требованиям, но есть недочеты. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для решения практических (профессиональных) задач, но требуется дополнительная практика по некоторым профессиональным задачам. | Сформированность компетенций полностью соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в полной мере достаточно для решения сложных практических (профессиональных) задач. |
| **Уровень сформированности компетенций** | Низкий | Ниже среднего | Средний | Высокий |