МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»

Радиофизический факультет

УТВЕРЖДАЮ:

Декан радиофизического факультета

д.ф.-м.н., профессор

Матросов В.В.

"_____"__________________20___ г.

Рабочая программа дисциплины

Информационные технологии в акустическом эксперименте

Уровень высшего образования

бакалавриат

Направление подготовки

02.03.02 «Фундаментальная информатика и информационные технологии»

Направленность образовательной программы

«Информационные системы и технологии»

Квалификация (степень)

бакалавр

Форма обучения

очная

Нижний Новгород

2019 год

- Место и цели дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Информационные технологии в акустическом эксперименте» относится к дисциплинам выбора вариативной части основной образовательной программы 02.03.02 «Фундаментальная информатика и информационные технологии» на радиофизическом факультете ННГУ. Дисциплина по выбору, рекомендована к освоению в 6 семестре 3 курса и 7-8 семестрах 4 курса.

Целями освоения дисциплины являются:

- изучение основных методов акустических измерений;

- изучение основных численных методов анализа акустических волн;

- математическая обработка сигналов, получаемых от первичных измерительных преобразователей, с использованием современных методов анализа и преобразования сигналов;

- формирование профессиональной культуры экспериментальных радиофизических измерений, под которой понимаются готовность и способность использовать в профессиональной деятельности приобретенную в ходе выполнения лабораторных работ совокупность знаний, умений и навыков.

- Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями выпускников)

| Формируемые компетенции (Код компетенции, этап формирования) | Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций |
| --- | --- |
| ПК-3: Способность использовать современные инструментальные и вычислительные средства. Этап формирования базовый | З1 (ПК-3) Знать методы акустических измерений. У1 (ПК-3) Уметь применять методы акустических измерений и информационные технологии при анализе ультразвуковых волн в различных средах В1 (ПК-3) Владеть методами акустических измерений и компьютерных технологий при анализе ультразвуковых волн в различных средах |

- Структура и содержание дисциплины «Информационные технологии в акустическом эксперименте»

Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, всего 252 часа, из которых 95 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (92 – лабораторные занятия, 3 часа – мероприятия текущего контроля успеваемости), 157 часов составляет самостоятельная работа обучающегося.

Студенты выполняют по одной лабораторной работе в 6-7 семестрах («Ультразвуковая эхо-локация биологических тканей и жидкостей» и «Исследование акустического интерферометра постоянной длины»), две лабораторные работы в 8 семестре («Определение модуля сдвиговой упругости биологических тканей по результатам измерения их динамической жесткости» и «Ультразвуковые исследования на акустической системе Verasonics»).

Содержание дисциплины

| Наименование и краткое содержание разделов и тем дисциплины, форма промежуточной аттестации по дисциплине | В том числе |
| --- | --- |
|  | Всего (часы) | Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем), часы | Самостоятельная работа обучающегося, часы |
|  |  | Занятия лекционного типа | Занятия семинарского типа | Занятия лабораторного типа | Всего |  |
|  | Очное | Очно-заочное | Заочное | Очное | Очно-заочное | Заочное | Очное | Очно-заочное | Заочное | Очное | Очно-заочное | Заочное | Очное | Очно-заочное | Заочное | Очное | Очно-заочное | Заочное |
| 1. Ультразвуковая эхолокация биологических тканей и жидкостей | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  | 38 |  |  |
| 2. Исследование акустического интерферометра постоянной длины | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  | 38 |  |  |
| 3. Определение модуля сдвиговой упругости биологических тканей по результатам измерения их динамической жесткости | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  | 38 |  |  |
| 4. Ультразвуковые исследования на акустической системе Verasonics | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 43 |  |  |
| В т.ч.текущий контроль | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| Промежуточная аттестация - зачет |

- Образовательные технологии

В соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение дисциплины «Информационные технологии в акустическом эксперименте» проходит в виде аудиторной и самостоятельной работы студентов. Учебный процесс в аудитории осуществляется в форме лабораторных занятий с использованием современных информационных технологий.

Образовательные технологии, способствующие формированию компетенций

используемые на занятиях лабораторного типа:

- семинары с обсуждением учебного материала теоретического характера;

- практические занятия с использованием информационных технологий;

- лабораторные занятия с использованием физических установок;

- регламентированная самостоятельная деятельность студентов;

Формой итогового контроля знаний студентов по дисциплине является зачет, в ходе которого оценивается уровень теоретических и практических знаний по дисциплине. Основной акцент воспитательной работы делается на добросовестном, профессиональном выполнении всех учебных заданий.

- Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Используются виды самостоятельной работы студента: в читальном зале библиотеки, в учебных кабинетах (лабораториях), компьютерных классах, с доступом к ресурсам Интернет и в домашних условиях. Порядок выполнения самостоятельной работы соответствует программе курса и контролируется в ходе проведения аудиторных занятий и в конце курса при проведение зачета по данной дисциплине. Самостоятельная работа подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим рекомендованные учебники и учебно-методические пособия.

Список вопросов для самостоятельной работы по дисциплине «Информационные технологии в акустическом эксперименте»:

- Ультразвуковые волны. Акустический сигнал и его спектр.

- Акустическое сопротивление, его влияние на отражение ультразвука.

- Затухание ультразвука в биологических тканях

- Энергия и импульс звуковых волн. Сферические волны.

- Рассеяние звука на различных неоднородностях среды. Поглощение звука.

- Понятия модулей упругости среды и связь различных модулей между собой.

- Связь модулей упругости и скоростей механических волн.

- Особенности механических характеристик биологических тканей.

- Пьезоэлектрические, магнитострикционные, электродинамические излучатели.

- Управление ультразвуковым излучением: фокусировка и сканирование ультразвукового пучка. Ультразвуковые линзы, рефлекторы, концентраторы. Фокусировка и сканирование ультразвукового пучка. Приемники и индикаторы ультразвуковых волн.

- Классификация ультразвуковых приборов. Основные режимы работы: режим В (2D), режим А и режим М.

- Ультразвуковые преобразователи. Типы датчиков. Способы сканирования. Формирование УЗ луча, передача, прием и обработка сигналов. Фокусировка УЗ луча.

- Физические основы эластографии мягких биологических тканей (SWEI и ARFI технологии эластометрии).

6. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине

  - Перечень компетенций выпускников образовательной программы с указанием результатов обучения (знаний, умений, навыков), характеризующих этапы их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования

ПК-3: Способность использовать современные инструментальные и вычислительные средства

| Индикаторы компетенции | Критерии оценивания (дескрипторы) |
| --- | --- |
|  | «плохо» | «неудовлетворительно» | «удовлетворительно» | «хорошо» | «очень хорошо» | «отлично» | «превосход-но» |
| Знать методы акустических измерений | Отсутствие знаний материала | Наличие грубых ошибок в основном материале | Знание основного материала с рядом негрубых ошибок | Знание основного материалом с рядом заметных погрешностей | Знание основного материала с незначительными погрешностями | Знание основного материала без ошибок и погрешностей | Знание основного и дополнительного материала без ошибок и погрешностей |
| Уметь применять методы акустических измерений и информационные технологии при анализе ультразвуковых волн в различных средах | Отсутствует способность решения стандартных задач | Наличие грубых ошибок при решении стандартных задач | Способность решения основных стандартных задач с существенными ошибками | Способность решения всех стандартных задач с незначительными погрешностями | Способность решения всех стандартных задач без ошибок и погрешностей | Способность решения стандартных и некоторых нестандартных задач | Способность решения стандартных задач и широкого круга нестандартных задач |
| Владеть методами акустических измерений и компьютерных технологий при анализе ультразвуковых волн в различных средах. | Полное отсутствие навыка | Отсутствие навыка | Владение навыком в минимальном объёме | Посредственное владение навыком | Достаточное владение навыком | Хорошее владение навыком | Всестороннее владение навыком |
| Шкала оценок по проценту правильно выполненных контрольных заданий | 0 – 20 % | 20–50% | 50 – 70 % | 70-80 % | 80 –90% | 90– 99% | 100% |

Этап сформированности компетенций после обучения по данному курсу описан в п.2 настоящей программы.

Описание шкал оценивания

Итоговый контроль качества усвоения студентами содержания дисциплины проводится в виде зачета, на котором определяется:

- уровень усвоения студентами основного учебного материала по дисциплине;

- уровень понимания студентами изученного материала

- способности студентов использовать полученные знания для решения конкретных задач.

Зачет проводится в устной форме и заключается в обсуждении результатов лабораторных работ. Собеседование проводится в форме вопросов, на которые студент должен дать краткий ответ.

Критерии оценок:

Критерии оценок в 6-7 семестрах (зачет).

| Оценка | Уровень подготовки |
| --- | --- |
| Зачтено | Удовлетворительное знание содержания курса: В целом хорошая подготовка с заметными ошибками или недочетами или хотя бы минимальный уровень теоретических знаний. Студент делает ошибки при ответе, но при ответах на наводящие вопросы, может правильно сориентироваться и в общих чертах дать правильный ответ. Выполнение контрольных тестовых заданий от 41% |
| Не зачтено | Неудовлетворительное знание содержания курса: Подготовка недостаточная и требует дополнительного изучения материала. Студент дает ошибочные ответы, как на теоретические вопросы билета, так и на наводящие и дополнительные вопросы экзаменатора. Выполнение контрольных тестовых заданий от 0 % до 40 % |

Критерии оценок в 8 семестре (зачет с оценкой).

| Оценка | Уровень подготовки |
| --- | --- |
| Превосходно | Высокий уровень подготовки, безупречное владение теоретическим материалом, студент демонстрирует творческий поход к решению нестандартных задач. Студент безупречно решил задачу, либо был освобожден от решения задач по итогам активной работал на практических занятиях и отличных успехах в решении контрольных работ, а также дал полный и развернутый ответ на теоретический вопрос билета и правильно ответил на дополнительные вопросы. 100 %-ное выполнение контрольных экзаменационных заданий. |
| Отлично | Высокий уровень подготовки Студент безупречно решил задачу, либо был освобожден от решения задач по итогам активной работал на практических занятиях и отличных успехах в решении контрольных работ, а также дал полный и развернутый ответ на теоретический вопрос билета. Студент активно работал на практических занятиях. Выполнение контрольных экзаменационных заданий на 90% и выше. |
| Очень хорошо | Хорошая подготовка. Студент решил задачу, дал полный и развернутый ответ на теоретический вопрос билета, но имеются неточности или шероховатости в ответах. Студент активно работал на практических занятиях. Выполнение контрольных экзаменационных заданий от 80 до 90%. |
| Хорошо | В целом хорошая подготовка с небольшими ошибками или недочетами. Студент решил задачу, дал ответ на теоретический вопрос билета, но имеются неточности или шероховатости в ответах. Допускаются ошибки при ответах на дополнительные и уточняющие вопросы экзаменатора. Студент работал на практических занятиях. Выполнение контрольных экзаменационных заданий от 70 до 80%. |
| Удовлетворительно | Минимально достаточный уровень подготовки. Студент показывает минимальный уровень теоретических знаний. Студент решил задачу, дал неполный ответ на теоретический вопрос билета, затруднялся с ответом на дополнительные вопросы. Студент посещал практические занятия. Выполнение контрольных экзаменационных заданий от 50 до 70%. |
| Неудовлетворительно | Подготовка недостаточная и требует дополнительного изучения материала. Студент не решил задачу или испытывал значительные трудности при ее решении. Студент дает ошибочные ответы, как на теоретические вопросы билета, так и на наводящие и дополнительные вопросы экзаменатора. Студент пропустил большую часть практических занятий. Выполнение контрольных экзаменационных заданий до 50%. |
| Плохо | Подготовка абсолютно недостаточная. Студент не отвечает на поставленные вопросы, не умеет решать задачи. Студент отсутствовал на большинстве лекций и практических занятий. Выполнение контрольных экзаменационных заданий менее 20%. |

  - Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения, характеризующих сформированность компетенций и (или) для итогового контроля сформированности компетенции

Примеры вопросов к зачету для оценки форсированности компетенции ПК-3:

- Ультразвуковые волны. Акустический сигнал и его спектр.

- Акустика жидкостей и газов. Система акустических уравнений и ее линеаризация. Лапласова и Ньютонова скорости звука. Волновое уравнение. Плоские волны.

- Дисперсия звуковых волн. Пространственный и частотный спектр.

- Акустическое сопротивление, его влияние на отражение ультразвука.

- Затухание ультразвука в биологических тканях

- Энергия и импульс звуковых волн. Сферические волны.

- Рассеяние звука на различных неоднородностях среды. Поглощение звука.

- Что такое акустический интерферометр? Виды интерферометров.

- Чем хорош интерферометр постоянной длины?

- Как вычисляется скорость звука методом интерферометра постоянной длины?

- Как вычисляется поглощение методом интерферометра постоянной длины?

- Что такое основная или фундаментальная частота слоя жидкости?

- Как определить номер резонансного пика?

- Метод вычисления длины акустической ячейки.

- Расчет скорости звука в водно-солевом растворе с помощью акустического анализатора «БИОМ» (составить план измерений).

- Описание экспериментальной установки.

- Какое изменение температуры в акустической ячейке произойдет на частоте 8 МГц, если сдвиг частоты составляет 14 Гц?

- Оцените увеличение поглощения ультразвука в сыворотке крови Биоконт по сравнению с физиологическим раствором. С какими компонентами сыворотки крови это связано? Какие  механизмы поглощения ультразвука в биологических жидкостях Вы знаете?

- Понятия модулей упругости среды и связь различных модулей между собой.

- Связь модулей упругости и скоростей механических волн.

- Особенности механических характеристик биологических тканей.

- Определения жесткостных (импедансных) характеристик.

- Жесткостные характеристики механического резонансного контура.

- Выражения для модулей сдвиговой упругости и сдвиговой вязкости через жесткостные характеристики при квазистатическом вдавливании индентера в ткани.

- Критерии совпадения/различения средних значений в двух измерениях.

- Пьезоэлектрические, магнитострикционные, электродинамические излучатели.

- Управление ультразвуковым излучением: фокусировка и сканирование ультразвукового пучка. Ультразвуковые линзы, рефлекторы, концентраторы. Фокусировка и сканирование ультразвукового пучка. Приемники и индикаторы ультразвуковых волн.

- Классификация ультразвуковых приборов. Основные режимы работы: режим В (2D), режим А и режим М.

- Ультразвуковые преобразователи. Типы датчиков. Способы сканирования. Формирование УЗ луча, передача, прием и обработка сигналов. Фокусировка УЗ луча.

- Физические основы эластографии мягких биологических тканей (SWEI и ARFI технологии эластометрии).

Типовые задачи для оценивания сформированности умений и навыков по компетенции ПК-3

Лабораторная работа 1: «Ультразвуковая эхолокация биологических тканей и жидкостей»

Задания для выполнения лабораторной работы:

- Ознакомиться с установкой, аппаратным и  программным обеспечением.

- Измерить скорость звука в жидкости.

- Измерить изменение скорости звука при изменении температуры

- Измерить поперечное распределение пространственной чувствительности

- Получить эхограммы типа «В» искусственных объектов (фантомов)

Лабораторная работа 2: «Исследование акустического интерферометра постоянной длины»

Задания для выполнения лабораторной работы:

- Трижды промыть дозатором 20-200 мкл оба канала акустического анализатора дистиллированной водой. Залить дистиллированную воду в обе акустические ячейки. Включить акустический анализатор. Прогрев 30 минут.

- Подготовить (вынуть из холодильника) раствор соли NaCl (0.9 % физиологический раствор) и соли Na2HCO3 (2% раствор питьевой соды).

- Приготовить раствор лиофилизированной сыворотки животного происхождения - Биоконт С. Открыть стеклянный пузырек, медленно залить в него 3 мл дистиллированной воды дозатором 100-1000 мкл. Растворить сыворотку, аккуратно вращая пузырек с сывороткой в руках. С приготовленной сывороткой обращаться осторожно, и хотя она не представляет биологической опасности для человеческого организма, после выполнения лабораторной работы тщательно вымыть руки с мылом.

- Повести калибровку акустического анализатора по дистиллированной воде в соответствии с пунктом «Режим калибровки» данного описания.

- Калибровка анализатора по дистиллированной воде выполняется 5 раз. Зафиксировать средние значения калибровочных частот и ширин резонансных кривых обоих каналов, а также отклонения этих величин от среднего.

- В диапазоне частот 5.9-6.7 МГц вывести на панели анализатора (рис. 7) в режиме сканирования амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) сначала канала 1, зафиксировать АЧХ этого канала в файле (кнопка «PrtSc» клавиатуры и записать в графический редактор), затем тоже самое выполнить для канала 2.

- Рассчитать номера резонансных пиков каждого из каналов с дистиллированной  водой.

- После двух промывок залить в акустические ячейки 0.9% физиологический раствор, после 40-50 сек термостатирования вывести на панель анализатора в режиме сканирования АЧХ последовательно обоих каналов с 0.9 % физиологическим раствором, зафиксировать и рассчитать номера резонансных пиков и по формуле определить АКП 0.9 % физиологического раствора для всех пиков (с номерами соответствующих пикам в воде) в диапазоне 5.9-6.7 МГц.

- После двух промывок залить в акустические ячейки 2 % раствор Na2HCO3, после 40-50 сек термостатирования вывести на панель анализатора в режиме сканирования АЧХ последовательно обоих каналов с 2 % раствором Na2HCO3, зафиксировать и рассчитать номера резонансных пиков и по формуле определить АКП 2 % раствора Na2HCO3 для всех пиков (с номерами соответствующих пиков в воде) в диапазоне 5.9-6.7 МГц.

- Удалить 2 % раствор Na2HCO3 из акустических ячеек, дважды промыть сывороткой крови Биоконт С обе ячейки и аккуратно (без пузырков) залить сыворотку в ячейки. Выполнить те же операции и расчеты, что и с предыдущими растворами. Для сыворотки все действия выполнить трижды.

- Удалить сыворотку крови из акустических ячеек анализатора. Десять раз промыть обе акустические ячейки дистиллированной водой. Залить двойной объем дистиллированной воды в обе акустические ячейки.

- Выключить ноутбук и акустический анализатор.

Лабораторная работа 3: «Определение модуля сдвиговой упругости биологических тканей по результатам измерения их динамической жесткости»

Задания для выполнения лабораторной работы:

- Провести серию измерений средствами АПК “Вискоэластометр”:

- проверить выполнение калибровок и, при необходимости, обновить их;

- выполнить записи свойств предплечья для каждого участника лабораторной работы при силе прижатия индентера 20±2г с пятикратным повторением поджатия индентера к каждой отмеченной точке в каждом фиксированном состоянии;

- зарегистрировать свойства расслабленного сгибателя кисти в двух отмеченных точках (предплечье должно стоять вертикально, опираясь локтем на стол, кисть должна быть расслабленной и свисать почти горизонтально);

- зарегистрировать свойства напряженного сгибателя кисти в этих же двух точках (предплечье должно стоять вертикально, опираясь локтем на стол, кисть должна быть также ориентирована вертикально и сжата в кулак).

- Провести измерения толщины слоя мягких тканей в выбранных точках измерений у всех участников лабораторной работы средствами УЗ сканера (см. п.1.4), записать результаты измерений и ввести впоследствии в соответствующие Excel - файлы.

- Провести обработку результатов измерений:
- средствами АПК “Вискоэластометр” найти средние значения упругости и вязкости в каждом поджатии к каждой точке каждого испытуемого в каждом состоянии, усредненные данные сохранить в отдельных файлах;
- ввести данные в MS Excel, определить средние и погрешности средних по каждому состоянию тканей в каждой точке каждого испытуемого;
- найти значимости различий свойств тканей в одном состоянии в двух точках; 
- найти значимости различий свойств тканей в разных состояниях в каждой точке;
- найти значимости различий свойств тканей в одном состоянии между разными людьми; 
- провести сопоставление упругости и вязкости тканей с их толщиной 
по всей группе;
- найти средние и погрешности средних по всей группе для расслабленного состояния тканей для каждой точки.

Лабораторная работа 4: «Ультразвуковые исследования на акустической системе Verasonics»

Задания для выполнения лабораторной работы:

1. Система Verasonic программируется путём формирования набора объектов, которые, когда связываются вместе, формируют объект Sequence.

2. Когда этот скрипт выполняется, он создаёт файл двоичных данных, содержащий все структуры объектов и информацию по программированию, в формате файла .mat Matlab. 3. Затем этот файл может быть загружен в систему программой-загрузчиком (текущее название: VSX), который запускается как обычный скрипт в среде Matlab. Программа-загрузчик выполняет проверку некоторых структур, прочитанных из .mat-файла, добавляет некоторые параметры, необходимые для программирования аппаратных средств VDAS и делает доступным GUl, окно дисплея (если оно задано).

4. Начало работы:

- Подключить датчик в левый порт. Излучатель вставить в штатив.

- Включить усилитель кнопкой на передней панели.

- Включить Verasonics кнопкой на задней панели.

- Включить компьютер-хост, запустить MATLAB.

5. Проведение измерения:

- В начале опыта объект исследования рассматривается на стандартном bscan (рис 2.) . Для этого набрать последовательность команд:

>>VSX

>>L7_4_flash_4B

- После выбора точки создается .mat-файл с параметрами для генерации импульса. Для этого запускается программа SetupRelaxationHIFU, в появившееся окно вводится нужная координата y. По последовательности команд:

>>VSX

>>Relaxation

- Анализ данных

Для анализ данных используются два программных интерфейса. Один из них находит скорость сдвиговой волны, используя .mat-файлы измерений (скрипт Interface1). Другой выводит промежуточную стадию нахождения скорости – зависимость смещения от времени (скрипт Gui for relaxation).

Для приготовления желатиновых фантомов (5%):

Необходимы: вода (500 мл), крахмал (21,99 г), желатин (27,53 г), зубной порошок (1,11 г), а из оборудования: электронные весы, электроплитка, кастрюля, штатив, термометр, пластиковые стаканчики, марля, глубокая емкость.

В отдельных стаканчиках на электронных весах взвешивается необходимое количество ингредиентов.

При постоянном помешивании добавляем воду в стаканы с крахмалом и желатином и помешиваем в течение 30 минут до образования однородной консистенции. Получившуюся массу из двух стаканчиков переливаем в кастрюлю с закрепленным на штативе термометром и добавляем оставшуюся воду и зубной порошок. При постоянном помешивании нагреваем содержимое кастрюли до 70° С и поддерживаем эту температуру в течение 15 минут, непрерывно перемешивая для предотвращения пригорания.

Отрезаем небольшой кусок бинта, складываем его в несколько слоев и помещаем в сито. Переливаем сваренный жидкий фантом через сито в заранее приготовленную емкость, чтобы избавиться от возможных комочков и пыли, после чего при помощи салфетки удаляем с поверхности пузырьки воздуха.

Затем остужаем фантом до комнатной температуры, периодически помешивая, чтобы избежать застывания. Остывший до комнатной температуры фантом убираем в холодильник, где помешиваем его каждые 3 минуты, чтобы избежать неравномерного замерзания. В холодильнике фантом должен затвердеть в течение 2-3 часов, после чего он готов к экспериментальным исследованиям.

  - Методические материалы, определяющие процедуры оценивания.

Положение «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ННГУ», утверждённое приказом ректора ННГУ от 13.02.2014 г. №55-ОД,

Положение о фонде оценочных средств, утвержденное приказом ректора ННГУ от 10.06.2015 №247-ОД.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Информационные технологии в акустическом эксперименте»

а) основная литература:

- ЭЛАСТОГРАФИЯ СДВИГОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МЯГКИХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ: Составители: Демин И.Ю., Прончатов-Рубцов Н.В. Учебно-методические материалы для магистрантов и аспирантов Исследовательской школы «Колебательно-волновые процессы в природных и искусственных средах». – Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2014. – 114 с. (электронное издание ННГУ)

- Клемина А.В., Демин И.Ю., Прончатов-Рубцов Н.В. Медицинская акустика: ультразвуковая диагностика медико-биологических сред. Учебно-методическое пособие. - Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2011. – 124 с. (электронное издание ННГУ)

б) дополнительная литература:

- Применение ультразвука в медицине: Физические основы: Пер.с англ. - М.: Мир, 1989. - 567 с. Ультразвук в медицине. Физические основы применения (Под ред. Хилла К.): Пер. с англ. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. - 544 с.

- Акопян Б.В., Ершов Ю.А. Основы взаимодействия ультразвука с биологическими объектами: Ультразвук в медицине, ветеринарии и экспериментальной биологии. – М.: Изд. МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2005. - 224 с.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Для обучения студентов по дисциплине «Информационные технологии в акустическом эксперименте» имеются в наличии: специальные кабинеты, оборудованные мультимедийными средствами обучения; компьютерные классы, где имеется возможность выхода в Интернет; присутствует полный комплект лицензионного обеспечения, необходимый для работы компьютерных программ.

  - Лабораторная установка «Ультразвуковая эхолокация биологических тканей и жидкостей»

  - Лабораторная установка «Исследование акустического интерферометра постоянной длины»

  - Лабораторная установка «Определение модуля сдвиговой упругости биологических тканей по результатам измерения их динамической жесткости»

  - Лабораторная установка «Ультразвуковые исследования на акустической системе Verasonics»

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций и ОПОП ВО по направлению подготовки 02.03.02 «Фундаментальная информатика и информационные технологии».

Автор ______________________ к.ф.-м.н., доцент Демин И.Ю.

Рецензент ____________________ к.ф.-м.н., доцент Жуков С.Н.

Заведующий кафедрой ___________д.ф.-м.н., профессор Гурбатов С.Н.

Программа одобрена на заседании методической комиссии Радиофизического
факультета. Протокол № ______ от «_____» ____________ 20_____ года.