МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»

Химический факультет

УТВЕРЖДАЮ:

| Декан |  | Князев А.В. |
| --- | --- | --- |

| « | « | » |  |  | 201_ г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рабочая программа дисциплины

Аналитическая химия

Уровень высшего образования

бакалавриат

Направление подготовки / специальность

04.03.01 – Химия

Направленность образовательной программы

Химия и материаловедение

Квалификация (степень)

бакалавр

Форма обучения

очная

Нижний Новгород

2017 год

- Место и цели дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Аналитическая химия» относится к базовой части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 04.03.01 «Химия» (Б1.Б.03.02), является обязательной для освоения студентами очной формы обучения на втором году обучения в 3 и 4 семестрах, соответственно.

Необходимой базой для освоения аналитической химии являются курсы химии, математики и физики, преподаваемые в средних общеобразовательных школах или в средних специальных учебных заведениях. Для успешного и полного освоения разделов аналитической химии и получения навыков выполнения анализа необходимы знания химических свойств, состава и строения простых веществ и химических соединений, понимание взаимосвязи строения вещества и протекающих химических реакций, умение прогнозирования свойств веществ на основе закономерностей, вытекающих из периодического закона и Периодической системы элементов. Освоение современных инструментальных методов анализа (физических и физико-химических) требует знания фундаментальных разделов физики. Грамотная статистическая обработка результатов химического анализа невозможна без освоения фундаментальных разделов математики. Для наиболее полного использования приемов аналитической химии в анализе объектов окружающей среды, биологических и технологических сред требуется владение программным обеспечением компьютеров и их использование для планирования химических исследований и обработки экспериментальных данных. В этой связи, для успешного изучения курса аналитической химии рекомендуется предварительное освоение материала таких дисциплин как общая химия, физика, математика, информатика и современные информационные технологии.

Знания и навыки, приобретенные в курсе изучения аналитической химии, необходимы для успешного освоения всех дисциплин базовой и вариативной части профессионального цикла и успешного проведения исследовательской работы.

Дисциплина «Аналитическая химия» является основой для изучения таких областей знания как физическая химия, органическая химия, высокомолекулярные соединения, химия элементоорганических соединений, химии природных соединений.

Целями освоения дисциплины «Аналитическая химия» являются:

- системное освоение основных теоретических положений аналитической химии на современном уровне развития науки, экспериментальной техники и достижений промышленного производства;

- приобретение практических навыков проведения исследований в области аналитической химии как фундаментальной науки.

3адачи дисциплины:

- изучение теории химических процессов в растворах, гетерогенных системах и плазме, лежащих в основе аналитических методов;

- изучение современных химических, физическими и инструментальных методов анализа, их возможностей, областях применения и ограничениях;

- формирование умения применять основные приемы аналитического разделения, концентрирования и определения веществ;

- формирование навыков практической аналитической работы, формирование умения сопоставлять различные методы анализа и выбирать лучший из них для решения конкретной аналитической задачи.

- Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями выпускников)

| Формируемые компетенции (код компетенции, уровень освоения – при наличии в карте компетенции) | Планируемые результаты обучения по дисциплине «Аналитическая химия», характеризующие этапы формирования компетенций |
| --- | --- |
| ОПК-2 (пороговый уровень) Владение навыками химического эксперимента, синтетическими и аналитическими методами получения и исследования химических веществ и реакций | З1: Знать возможности использования методов аналитической химии при решении прикладных задач. У1: Уметь применять тот или иной метод исследования, эффективно использовать сочетание методов. В1: Владеть навыками выполнения химического эксперимента при выполнении аналитического определения. |
| ОПК-6 (пороговый уровень) Знание норм техники безопасности и умением реализовать их в лабораторных и технологических условиях | 31: Знать нормы техники безопасности по работе со стеклянной посудой и аппаратурой, аналитическими приборами, легковоспламеняющимися веществами, с растворами кислот и щелочей. У1: Уметь применять знания о физических и химических свойствах веществ при работе с ними. В1: Владеть навыками выполнения основных химических операций с соблюдением необходимых мер безопасности. |
| ПК-1 (пороговый уровень) Способность выполнять стандартные операции по предлагаемым методикам | З1: Знать основные реакции и процессы, используемые в аналитической химии, принципы и области использования основных химических и инструментальных методов анализа У1: Уметь применять тот или иной метод исследования, эффективно использовать сочетание методов В1: Владеть приемами математической обработки результатов химического эксперимента. |
| ПК-4 (пороговый уровень) Способность применять основные естественнонаучные законы при обсуждении полученных результатов | З1: Знать основные погрешности анализа и принципы обработки результатов анализа. У1: Уметь пользоваться справочной литературой для решения аналитических задач В1: Владеть навыками презентации результатов химического эксперимента |
| ПК-14 (пороговый уровень) Владение различными методиками преподавания химии для достижения наибольшей эффективности усвоения знаний учащимися с разным уровнем базовой подготовки | З1: Знать основные реакции и процессы, используемые в аналитической химии, принципы и области использования основных химических и инструментальных методов анализа. У1: Уметь обобщить и проанализировать полученные в ходе эксперимента результаты химического анализа. В1: Владеть навыками поиска научной информации с использованием современных компьютерных средств и справочной информации по аналитической химии. |

Окончательное завершение формирования компетенций, предусмотренных в рамках данной дисциплины, происходит при прохождении производственных практик и выполнения ВКР.

- Структура и содержание дисциплины (модуля)

Объем дисциплины «Аналитическая химия» на очной форме обучения составляет 14 зачетных единиц, всего 504 часа, из которых: 286 часов - контактная работа обучающегося с преподавателем (96 часов - занятия лекционного типа, 120 часов - лабораторные работы, 64 часа – практические занятия, 6 часов - контроль самостоятельной работы); 90 часов - мероприятия промежуточной аттестации; 128 часов составляет самостоятельная работа обучающегося на очной форме обучения.

| Наименование и краткое содержание разделов и тем дисциплины (модуля), форма промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) | Всего (часы) | в том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем), часы из них | Самостоятельная работа обучающегося, часы |
|  |  | Занятия лекционного типа | Практические занятия | Занятия лабораторного типа | Консультации | Всего |  |
| Раздел 1. Введение. Состояние вещества в растворе. Ионные равновесия | 65 | 13 | 14 | 18 |  | 45 | 20 |
| Раздел 2. Гетерогенные равновесия | 49 | 5 | 8 | 16 |  | 29 | 20 |
| Раздел 3. Количественный анализ | 71 | 18 | 10 | 20 |  | 48 | 23 |
| Раздел 4. Методы спектрального анализа. | 67 | 20 | 8 | 16 |  | 44 | 23 |
| Раздел 5. Электрохимические методы анализа. | 62 | 14 | 8 | 25 |  | 47 | 15 |
| Раздел 6. Хроматографические методы. | 54 | 14 | 8 | 17 |  | 39 | 15 |
| Раздел 7. Основные объекты анализа | 40 | 12 | 8 | 8 |  | 28 | 12 |
| Контроль самостоятельной работы | 6 |  | 3 | 3 |  | 6 |  |
| Промежуточная аттестация – Экзамен (3, 4 семестры) | 90 | - | - | - |  | - | - |
| Итого | 504 | 96 | 67 | 123 |  | 286 | 128 |

Текущий контроль успеваемости реализуется в рамках лабораторных и семинарских занятий. Промежуточный контроль осуществляется при проведении комплексного экзамена (предполагает выполнение практических заданий).

Содержание разделов дисциплины

I. Классический химический анализ

Раздел 1. Введение. Состояние вещества в растворе.  Ионные равновесия

Предмет аналитической химии, ее структура; место в системе наук, связь с практикой. Значение аналитической химии в науке, экономике и других сферах. Основные аналитические проблемы: снижение предела обнаружения; повышение точности и избирательности; обеспечение экспрессности; анализ без разрушения; локальный анализ; дистанционный анализ. Виды анализа: изотопный, элементный, структурно-групповой (функциональный), молекулярный, вещественный, фазовый. Химические, физические и биологические методы анализа. Макро-, микро- и ультрамикроанализ.

Основные этапы развития аналитической химии. Современное состояние и тенденции развития аналитической химии: инструментализация, автоматизация, математизация, миниатюризация, увеличение доли физических методов, переход к многокомпонентному анализу, создание сенсоров и тест-методов. Научная химико-аналитическая литература.

Типы химических реакций и процессов в аналитической химии. Основные типы химических реакций в аналитической химии: кислотно-основные, комплексообразования, окисления-восстановления. Используемые процессы: осаждение-растворение, экстракция, сорбция. Константы равновесия реакций и процессов. Состояние веществ в идеальных и реальных системах. Сольватация, ионизация, диссоциация. Поведение электролитов и неэлектролитов в растворах. Теория ДебаяХюккеля. Коэффициенты активности. Концентрационные константы. Общая и равновесная концентрации. Условные константы. Графическое описание равновесий.

Кислотно-основные реакции. Современные представления о кислотах и основаниях (теория Льюиса). Теория Бренстеда-Лоури. Константы кислотности и основности. Кислотные и основные свойства растворителей. Константа автопротолиза. Влияние природы растворителя на силу кислоты и основания; нивелирующий и дифференцирующий эффект растворителя. Буферные растворы и их свойства. Буферная емкость. Вычисления рН растворов кислот и оснований, многоосновных кислот и оснований, смеси кислот и оснований.

Реакции комплексообразования. Типы комплексных соединений, используемых в аналитической химии. Классификация комплексных соединений (внутрисферные комплексы и ионные ассоциаты). Свойства комплексных соединений, имеющие аналитическое значение: устойчивость, растворимость, окраска, летучесть. Ступенчатое комплексообразование. Количественные характеристики комплексных соединений: константы устойчивости (ступенчатые и общие), функция образования (среднее лигандное число), функция закомплексованности, степень образования комплекса. Факторы, влияющие на комплексообразование: строение центрального атома и лиганда, концентрация компонентов, рН, ионная сила раствора, температура. Влияние комплексообразования на растворимость соединений, кислотно-основное равновесие, окислительно-восстановительный потенциал систем, стабилизацию различных степеней окисления элементов. Способы повышения чувствительности и селективности анализа с использованием комплексных соединений.

Окислительно-восстановительные реакции. Электродный потенциал. Уравнение Нернста. Стандартный и формальный потенциалы. Связь константы равновесия со стандартными потенциалами. Направление реакции окисления и восстановления. Факторы, влияющие на направление окислительно-восстановительных реакций. Понятие о смешанных потенциалах. Основные неорганические и органические окислители и восстановители, применяемые в анализе. Методы предварительного окисления и восстановления определяемого компонента.

Раздел 2. Гетерогенные равновесия

Процессы осаждения и соосаждения. Равновесие в системе раствор - осадок. Осадки и их свойства. Факторы, влияющие на растворимость осадков: температура, ионная сила, действие одноименного иона, реакции протонизации, комплексообразования, окисления-восстановления, структура и размер частиц. Условия получения кристаллических и аморфных осадков. Гомогенное осаждение. Старение осадка. Причины загрязнения осадка (совместное осаждение, соосаждение, последующее осаждение). Классификация различных видов соосаждения (адсорбция, окклюзия, изоморфизм). Положительное и отрицательное значение явления соосаждения в анализе.

Раздел 3. Количественный анализ

Гравиметрический метод анализа. Сущность гравиметрического анализа, преимущества и недостатки метода. Прямые и косвенные методы определения. Важнейшие органические и неорганические осадители. Общая схема определений. Требования к осаждаемой и гравиметрической формам. Примеры практического применения гравиметрического метода анализа.

Титриметрические методы анализа. Методы титриметрического анализа. Классификация. Требования, предъявляемые к реакции в титриметрическом анализе. Виды титриметрических определений: прямое, обратное, косвенное титрование. Способы выражения концентраций растворов в титриметрии. Эквивалент. Молярная масса эквивалента. Первичные стандарты, требования к ним. Фиксаналы. Вторичные стандарты. Виды кривых титрования. Скачок титрования. Точка эквивалентности и конечная точка титрования. Автоматические титраторы.

Кислотно-основное титрование. Построение кривых титрования. Влияние величины констант кислотности или основности, концентрации кислот или оснований, температуры, ионной силы на величину скачка на кривой титрования. Кислотно-основное титрование в неводных средах. Кислотно-основные индикаторы. Погрешности титрования при определении сильных и слабых кислот и оснований, смесей кислот и оснований. Примеры практического применения.

Окислительно-восстановительное титрование. Построение кривых титрования. Факторы, влияющие на величину скачка на кривой титрования: концентрация ионов водорода, образование комплексов и малорастворимых соединений, ионная сила, температура. Способы определения конечной точки титрования; индикаторы. Погрешности титрования. Методы окислительно-восстановительного титрования (перманганатометрия, йодометрия и йодиметрия, бихроматометрия). Первичные и вторичные стандарты.  Индикаторы.

Осадительное титрование. Способы обнаружения конечной точки титрования; индикаторы. Погрешности титрования. Примеры практического применения.

Комплексометрическое титрование. Неорганические и органические титранты в комплексометрии. Использование аминополикарбоновых кислот (комплексонов) в комплексонометрии. Металлохромные индикаторы и требования, предъявляемые к ним. Способы комплексонометрического титрования: прямое, обратное, косвенное. Селективность титрования и способы ее повышения. Погрешности титрования. Примеры практического применения.

Методы выделения, разделения и концентрирования. Основные методы разделения и концентрирования, их роль в химическом анализе. Сочетание методов разделения и концентрирования с методами определения; гибридные методы. Разделение сопоставимых количеств элементов и отделение малых количеств от больших. Одноступенчатые и многоступенчатые процессы разделения. Константы распределения. Коэффициент распределения. Степень извлечения. Коэффициент разделения. Коэффициент концентрирования.

Метрологические основы химического анализа. Основные стадии химического анализа. Основные метрологические понятия и представления: измерение, методы и средства измерений, погрешности. Аналитический сигнал и помехи. Способы определения содержания по данным аналитических измерений.

Основные характеристики метода и методики анализа: коэффициент чувствительности, предел обнаружения, нижняя и верхняя границы определяемых содержаний, правильность и воспроизводимость.

Классификация погрешностей анализа. Систематические и случайные погрешности. Погрешности отдельных стадий химического анализа. Способы оценки правильности: использование стандартных образцов, метод добавок, метод варьирования навесок, сопоставление с другими методами. Стандартные образцы, их изготовление, аттестация и использование. Статистическая обработка результатов измерений. Закон нормального распределения случайных ошибок, t- и F-распределения. Среднее, дисперсия, стандартное отклонение. Проверка гипотезы нормальности, гипотезы однородности результатов измерений. Сравнение дисперсии и средних двух методов анализа. Регрессионный анализ. Требования к метрологическим характеристикам методов и методик в зависимости от объекта и цели анализа. Способы повышения воспроизводимости и правильности анализа.

II. Инструментальные методы анализа (химические и физические).

Раздел 4. Методы спектрального анализа.

Спектроскопические методы. Спектр электромагнитного излучения (энергия, способы ее выражения; термины, символы и единицы энергии излучения; диапазоны излучения, типы энергетических переходов). Основные типы взаимодействия вещества с излучением: эмиссия (тепловая, люминесценция), поглощение, рассеяние. Классификация спектроскопических методов по энергии. Классификация спектроскопических методов на основе спектра электромагнитного излучения (атомная, молекулярная, абсорбционная, эмиссионная спектроскопия).

Спектры атомов. Основные и возбужденные состояния атомов, характеристики состояний. Энергетические переходы. Правила отбора. Законы испускания и поглощения. Вероятности электронных переходов и времена жизни возбужденных состояний. Характеристики спектральных линий: положение в спектре, интенсивность, полуширина. Спектры молекул; их особенности. Схемы электронных уровней молекулы. Представление о полной энергии молекул как суммы электронной, колебательной и вращательной. Зависимость виды спектра от агрегатного состояния вещества. Основные законы поглощения электромагнитного излучения (БугераЛамбертаБера) и излучения (ЛомакинаШейбе). Связь аналитического сигнала с концентрацией определяемого соединения. Аппаратура. Способы монохроматизации лучистой энергии.

Методы атомной спектроскопии

Атомно-эмисионный метод. Источники атомизации и возбуждения: электрические разряды (дуговые, искровые, пониженного давления), пламена, индуктивно-связанная плазма, лазеры. Основные характеристики источников атомизации: температура плазмы, состав пламени, концентрация электронов. Физические и химические процессы в источниках атомизации и возбуждения. Спектрографический и спектрометрический методы анализа, их особенности, области применения. Качественный и количественный анализ. Основная аппаратура: спектрографы, квантометры. Метод эмиссионной спектрометрии пламени. Подготовка пробы к анализу, особенности введения пробы в пламена. Горелки и распылители. Пламенные фотометры и спектрофотометры.

Атомно-абсорбционный метод. Атомизаторы (пламенные и непламенные). Источники излучения (лампы с полым катодом, источники сплошного спектра, лазеры), их характеристики. Возможности, преимущества и недостатки метода, его сравнение с атомно-эмиссионными методами (точность, избирательность, чувствительность, экспрессность). Примеры практического применения атомно-эмиссионного и атомно-абсорбционного методов.

Атомно-флуоресцентный.  Принцип метода; особенности и применение.

Рентгенофлуоресцентный метод. Принцип метода; особенности и применение.

Методы молекулярной (УФ, видимой и ИК) спектроскопии

Молекулярная абсорбционная спектроскопия (спектрофотометрия). Функциональный анализ по колебательным и электронным спектрам. Основной закон светопоглощения. Отклонения от закона, их причины (химические; температура, эффекты, обусловленные растворителем; рассеяние света; монохроматизация излучения). Понятие об истинном и кажущемся молярном коэффициенте поглощения. Инструментальные погрешности; оптимальный интервал измеряемых значений оптической плотности. Способы определения концентрации веществ. Измерение высоких, низких оптических плотностей (дифференциальный метод). Анализ многокомпонентных систем. Примеры практического применения метода.

Молекулярная люминесцентная спектроскопия. Общая классификация молекулярной люминесценции. Схема Яблонского. Флуоресценция и фосфоресценция. Закон Стокса-Ломмеля. Правило зеркальной симметрии Левшина. Энергетический и квантовый выход. Закон Вавилова. Тушение люминесценции. Люминесцентный качественный и количественный анализ. Приборы в люминесценции. Примеры практического применения метода.

Раздел 5. Электрохимический метод анализа и его разновидности

Общая характеристика электрохимических методов. Классификация. Электрохимические ячейки. Индикаторный электрод и электрод сравнения. Равновесные и неравновесные электрохимические системы. Явления, возникающие при протекании тока (омическое падение напряжения, концентрационная и кинетическая поляризация). Поляризационные кривые и их использование в различных электрохимических методах.

Потенциометрия

Прямая потенциометрия. Измерение потенциала. Обратимые и необратимые окислительно-восстановительные системы. Уравнение Нернста. Индикаторные электроды. Явления на электродах и в приэлектродном пространстве. Ионометрия. Классификация ионселективных электродов: электроды с гомогенными и гетерогенными кристаллическими мембранами, стеклянные электроды, электроды с подвижными носителями, ферментные и газочувствительные электроды. Уравнение Никольского. Электродная функция, коэффициент селективности, время отклика. Примеры практического применения ионометрии.

Потенциометрическое титрование. Изменение электродного потенциала в процессе титрования. Способы обнаружения конечной точки титрования. Примеры практического применения.

Кулонометрия

Теоретические основы метода. Способы определения количества электричества. Прямая кулонометрия и косвенная (кулонометрическое титрование). Кулонометрия при постоянном токе и постоянном потенциале. Внешняя и внутренняя генерация кулонометрического титранта. Титрование электроактивных и электронеактивных компонентов. Определение конечной точки титрования. Преимущества и ограничения метода кулонометрического титрования по сравнению с другими титриметрическими методами. Примеры практического применения.

Вольтамперометрия

Классификация вольтамперометрических методов. Преимущества и недостатки ртутного электрода. Применение твердых электродов. Получение и характеристика вольтамперной кривой. Конденсаторный, миграционный, диффузионный токи. Предельный диффузионный ток. Полярография. Уравнение Ильковича. Уравнение полярографической волны Ильковича  Гейровского. Потенциал полуволны. Факторы, влияющие на величину потенциала полуволны.

Амперометрическое титрование. Сущность метода. Индикаторные электроды. Выбор потенциала индикаторного электрода. Амперометрическое титрование с одним и двумя поляризованными электродами. Виды кривых титрования. Примеры практического применения вольтамперометрических методов и амперометрического титрования. Определение концентрации веществ методом градуировочного графика и методом добавок с использованием классической, осциллографической, переменнотоковой вольт-амперометрии.

Кондуктометрия

Электропроводность растворов и принципы кондуктометрии и кондуктометрического титрования.

Сравнительная характеристика чувствительности и избирательности, областей применения электрохимических методов.

Раздел 6. Хроматографический метод анализа и его разновидности

Определение хроматографии. Понятие о подвижной и неподвижной фазах. Классификация методов по агрегатному состоянию подвижной и неподвижной фаз, по механизму разделения, по технике выполнения. Способы получения хроматограмм (фронтальный, вытеснительный, элюентный). Основные параметры хроматограммы. Основное уравнение хроматографии. Селективность и эффективность хроматографического разделения. Теория теоретических тарелок. Кинетическая теория. Разрешение как фактор оптимизации хроматографического процесса. Качественный и количественный хроматографический анализ.

Газовая хроматография. Газоадсорбционная (газотвердофазная) и газо-жидкостная хроматография. Сорбенты и носители, требования к ним. Механизм разделения. Схема газового хроматографа. Колонки. Детекторы, их чувствительность и селективность. Области применения газовой хроматографии.

Жидкостная хроматография. Виды жидкостной хроматографии. Преимущества высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Нормально-фазовый и обращенно-фазовый варианты. Полярные и неполярные неподвижные фазы и принципы их выбора. Модифицированные силикагели как сорбенты. Схема жидкостного хроматографа. Насосы, колонки. Основные типы детекторов, их чувствительность и селективность.

Ионообменная хроматография. Строение и физико-химические свойства ионообменников. Ионообменное равновесие. Селективность ионного обмена и факторы его определяющие. Области применения ионообменной хроматографии. Ионная хроматография как вариант высокоэффективной ионообменной хроматографии. Особенности строения и свойства сорбентов для ионной хроматографии. Одноколоночная и двухколоночная ионная хроматография, их преимущества и недостатки.  Ионохроматографическое определение катионов и анионов. Ион-парная и лигандообменная хроматография. Общие принципы. Подвижные и неподвижные фазы. Области применения.

Эксклюзионная хроматография. Общие принципы метода. Подвижные и неподвижные фазы. Особенности механизма разделения. Определяемые вещества и области применения метода.

Плоскостная хроматография. Общие принципы разделения. Способы получения плоскостных хроматограмм (восходящий, нисходящий, круговой, двумерный).  Реагенты для проявления хроматограмм. Тонкослойная хроматография. Механизмы разделения. Сорбенты и подвижные фазы. Бумажная хроматография. Механизмы разделения. Подвижные фазы. Области применения.

Другие физические методы анализа

Масс-спектрометрия. Идентификация и определение органических веществ; элементный и изотопный анализ. Хромато-масс-спектрометрия. Общие представления о резонансных (ЭПР-, ЯМР-, Мессбауэровская спектроскопия) и ядерно-физических методах.

Автоматизация анализа и использование ЭВМ в аналитической химии

Использование ЭВМ в аналитической химии: сбор и первичная обработка результатов анализа; обработка многокомпонентных спектров и хроматограмм. Управление аналитическими приборами, создание гибридных устройств анализатор-ЭВМ. Планирование и оптимизация эксперимента. Симплекс-оптимизация. Расчеты равновесий.

Раздел 7. Основные объекты анализа.

Основные объекты анализа

Объекты окружающей среды: воздух, природные и сточные воды, почвы, донные отложения. Характерные особенности и задачи их анализа.

Биологические и медицинские объекты. Аналитические задачи в этой области. Санитарно-гигиенический контроль.

Геологические объекты. Анализ силикатов, карбонатов, железных, никель-кобальтовых руд, полиметаллических руд.

Металлы, сплавы и другие продукты металлургической промышленности. Определение черных, цветных, редких, благородных металлов и анализ их сплавов. Анализ неметаллических включений и определение газообразующих примесей в металлах. Контроль металлургических производств.

Изотопные материалы. Определение тория, урана, плутония, трансплутониевых элементов и некоторых продуктов деления.

Неорганические соединения. Вещества высокой чистоты (в том числе полупроводниковые материалы, материалы высокотемпературной сверхпроводимости); определение в них основных компонентов, примесных и легирующих микроэлементов.

Природные и синтетические органические вещества и элементоорганические соединения, полимеры.  Виды анализа таких объектов и соответствующие методы. Примеры решения задач контроля органических производств.

Специальные объекты определения: токсичные и радиоактивные вещества, токсины в пищевых продуктах, наркотики, взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, газы.

  - Лабораторный практикум

| №п/п | № раздела дисциплины | Наименование лабораторных работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Частные реакции на анионы. Контрольная задача на анионы (качественный анализ). |
| 2 | 1 | Частные реакции на катионы I-III и VI аналитических групп. Контрольная задача на смесь катионов I, II, III и VI групп (качественный анализ). |
| 3 | 1 | Частные реакции катионов IV, V аналитических групп. Контрольная задача на смесь катионов III-VI групп (качественный анализ). |
| 4 | 2 | Контрольная задача на смесь катионов I-VI групп (качественный анализ). |
| 5 | 3 | Установление нормальности раствора тиосульфата натрия по стандартному раствору дихромата калия. Определение содержания ионов меди (II) в смеси, полученной при обработке бронзы (количественный анализ). |
| 6 | 3 | Приготовление стандартного раствора оксалата натрия. Установление нормальности раствора перманганата калия по стандартному раствору оксалата натрия. Определение массы ионов железа (II) в образце (количественный анализ). |
| 7 | 3 | Приготовление 0,1 н. раствора серной кислоты. Раздельное определение соды и щелочи в смеси. |
| 8 | 3 | Определение общей жесткости воды. Определение содержания ионов кальция (II) в воде. |
| 9 | 4 | Определение железа (III) по реакции с роданидом. |
| 10 | 4 | Изучение спектров поглощения растворов перманганата и дихромата, раздельное определение хрома (VI) и марганца (VII) в растворе (. |
| 11 | 4 | Определение Cu2+ методом фотометрического титрования раствором трилона Б. |
| 12 | 5 | Кондуктометрическое титрование смеси двух электролитов. |
| 13 | 5 | Ионометрическое определение нитрат-ионов. |
| 14 | 5 | Потенциометрическое титрование смеси двух кислот в водном растворе. |
| 15 | 5 | Потенциометрическое титрование смеси двух сильных кислот в неводной среде. |
| 16 | 5 | Потенциометрическое титрование раствора железа (II) раствором дихромата калия. |
| 17 | 6 | Ионообменное разделение катионов цинка и никеля. Определение их содержания комплексонометрическим титрованием. |
| 18 | 6 | Газохроматографическое разделение и определение предельных углеводородов или галогенпроизводных углеводородов. |

Примечания:

- Из работ 9-18 обязательны для выполнения 9 по указанию преподавателя (10 занятий).

- 3 занятия планируются на выполнение УИРС.

- Три занятия планируются на сдачу теоретических допусков.

- Последовательность выполнения работ устанавливается преподавателем.

- Образовательные технологии

В соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение дисциплины проходит в виде аудиторной и самостоятельной работы студентов. Учебный процесс в аудитории осуществляется в форме лекционных и лабораторных занятий.

Предусмотрены лекции-визуализации с проблемным изложением основных тем курса, которые входят в рабочую программу (представлены в таблице «Содержание дисциплины»). На лабораторных занятиях выполняются тематические лабораторные работы, на которых отрабатываются навыки идентификации и определения компонентов химическими и физико-химическими методами анализа.

Рекомендуемые образовательные технологии: рейтинговая технология, технология интегративного, проблемного, инновационного, личностно-ориентированного, дифференцированного, индивидуального, развивающего обучения и гуманистического образования.

Не менее 30 % лекций рассматриваются с использованием мультимедийных средств обучения. Лекции составляют не более 40 % от всех часов аудиторных занятий.

- Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа студентов включает работу в читальном зале библиотеки, в учебных кабинетах (лабораториях) и в домашних условиях, с доступом к ресурсам Интернет для подготовки к устному опросу, контрольным работам и тестам, а также оформление научных рисунков в альбоме как отчета по соответствующим темам лабораторных работ.

Отчеты по лабораторным работам представляют собой отчетный документ о работе студента в течение семестра. Наличие отчетов, зачтенных преподавателем, ведущего лабораторные занятия, является необходимым условием допуска к сдаче экзамена по дисциплине. Это также один из эффективных методов познания, так как именно в процессе написания отчета студент детально и вдумчиво анализирует основные этапы проведения анализа, проводит расчеты концентрации определяемого компонента, формулирует вывод о проделанной работе, что способствует лучшему усвоению материала, развивает у студентов внимание и наблюдательность.

К формам текущего контроля успеваемости дисциплины относится следующее:

- Устный опрос

- Контрольные работы по темам: «Растворы»; «Состояние вещества и ионные реакции в разбавленных растворах»; «Химическое равновесие в системе «водный раствор-труднорастворимый электролит»; «Окислительно-восстановительные реакции»; «Кислотно-основное равновесие»; «Кислотно-основное титрование»;

- Коллоквиумы по темам разделов 1,2; 4-6;

- Проверка отчетов по темам лабораторных занятий.

Основу для самостоятельной подготовки студентов составляют учебно-методические пособия:

- Абражеев Р.В., Елипашева Е.В., Кулешова Н.В., Лизунова Г.М., Лукутцов А.А., Нипрук О.В. Сборник задач по аналитической химии для студентов II курса. Часть I. – Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2016. – 78 с.

- Калугин А.А., Нипрук О.В., Абражеев Р.В. Фотометрия. Лабораторные работы для студентов химического факультета. Учебно-методическое пособие. Составители: – Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2014. – 28 с.

- Крылов В.А., Мосягин П.В. Хромато-масс-спектрометрическое определение веществ. Учебное пособие. Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2014. 80 с.

- Абражеев Р.В., Елипашева Е.В., Калугин А.А., Крылов В.А., Кулешова Н.В., Лизунова Г.М., Лукутцов А.А., Нипрук О.В., Сергеев Г.М. Лабораторные работы по качественному анализу для студентов химического и биологического факультетов. Учебно-методическое пособие. Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2013. 45 с.

- Абражеев Р.В., Калугин А.А., Крылов В.А., Бочкарева Л.В. Лабораторные работы по фотометрическим методам анализа. Учебно-методическое пособие. – Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2013. – 87 с.

- Мосягин П.В., Крылов В.А. Газохроматографическое определение органических токсикантов в воде. Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2012. 64с. [Электронное учебно-методическое пособие]: http://www.unn.ru/books/met_files/Chrom.pdf.

- Абражеев Р.В. Методы атомной спектроскопии в аналитической химии. Учебно-методическое пособие. - Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2011. – 39 с.

- Крылов В.А., Сергеев Г.М., Елипашева Е.В. Введение в хроматографические методы анализа. Ионный обмен и ионная хроматография. Учебно-методическое пособие. Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2011. 40 с.

- Крылов В.А., Сергеев Г.М., Шляпунова Е.В. Практическая ионная хроматография. Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2010. 54 с.

- Абражеев Р.В., Калугин А.А., Крылов В.А., Кулешова Н.В., Лизунова Г.М., Лукутцов А.А., Нипрук О.В., Сергеев Г.М. Сборник вопросов и задач по аналитической химии (инструментальные методы анализа) для самостоятельной работы студентов II курса. Учебно-методическое пособие. Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 2007. 40 с.

- Сергеев Г.М., Крылов В.А. Ионообменная хроматография. Описание лабораторной работы студентов IIкурса очной формы обучения химического факультета. Учебно-методическая разработка. Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 2005. 17 с.

- Крылов В.А. Хромато-масс-спектрометрический метод анализа. Н.Новгород: ННГУ. 2004. 55 с.

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проходит в форме экзамена.

- Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине, включающий:

  - Перечень компетенций выпускников образовательной программы с указанием результатов обучения (знаний, умений, владений), характеризующих этапы их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, в которых участвует дисциплина «Аналитическая химия», приведены в таблице.

ОПК-2 - Владеет навыками химического эксперимента, синтетическими и аналитическими методами получения и исследования химических веществ и реакций.

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы специалитета по направлению подготовки 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия».

Уровни освоения компетенций: пороговый.

ОПК-6 – Знает нормы техники безопасности и умеет реализовать их в лабораторных и технологических условиях.

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы специалитета по направлению подготовки 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия».

Уровни освоения компетенций: пороговый.

ПК-4 – Способен применять основные естественнонаучные законы при обсуждении полученных результатов.

Профессиональная компетенция выпускника программы специалитета по направлению подготовки 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия».

Уровни освоения компетенций: пороговый.

ПК-1 –Способность выполнять стандартные операции по предлагаемым методикам

Профессиональная компетенция выпускника программы специалитета по направлению подготовки 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия».

Уровни освоения компетенций: пороговый.

ПК-14 – Владение различными методиками преподавания химии для достижения наибольшей эффективности усвоения знаний учащимися с разным уровнем базовой подготовки

Профессиональная компетенция выпускника программы специалитета по направлению подготовки 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия».

Уровни освоения компетенций: пороговый.

Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания:

При изучении дисциплины «Аналитическая химия» студенты получают следующие знания, умения и владения в рамках освоения компетенций ОПК-2, ОПК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-14:

З1 (ОПК-2): Знать возможности использования методов аналитической химии при решении прикладных задач.

31 (ОПК-6): Знать нормы техники безопасности по работе со стеклянной посудой и аппаратурой, аналитическими приборами, легковоспламеняющимися веществами, с растворами кислот и щелочей.

З1 (ПК-1): Знать основные реакции и процессы, используемые в аналитической химии, принципы и области использования основных химических и инструментальных методов анализа.

З1 (ПК-4): Знать основные погрешности анализа и принципы обработки результатов анализа.

З1 (ПК-14) Знать основные реакции и процессы, используемые в аналитической химии, принципы и области использования основных химических и инструментальных методов анализа.

В1 (ОПК-2): Владеть навыками выполнения химического эксперимента при выполнении аналитического определения.

В1 (ОПК-6): Владеть навыками выполнения основных химических операций с соблюдением необходимых мер безопасности.

В1 (ПК-1): Владеть приемами математической обработки результатов химического эксперимента.

В1 (ПК-4): Владеть навыками презентации результатов химического эксперимента

В1 (ПК-14): Владеть навыками поиска научной информации с использованием современных компьютерных средств и справочной информации по аналитической химии.

У1 (ОПК-2): Уметь применять тот или иной метод исследования, эффективно использовать сочетание методов.

У1 (ОПК-6): Уметь применять знания о физических и химических свойствах веществ при работе с ними.

У1 (ПК-1): Уметь применять тот или иной метод исследования, эффективно использовать сочетание методов

У1 (ПК-4): Уметь пользоваться справочной литературой для решения аналитических задач

У1 (ПК-14): Уметь обобщить и проанализировать полученные в ходе эксперимента результаты химического анализа.

6.2. Описание шкал оценивания

Промежуточный контроль качества усвоения студентами содержания дисциплины проводится в виде комплексного экзамена, на котором определяется:

- уровень усвоения студентами основного учебного материала по дисциплине;

- уровень понимания студентами изученного материала;

- способности студентов использовать полученные знания для решения конкретных задач.

Экзамен в 3 и 4 семестрах проводится в устной форме в виде ответа обучающегося на теоретические вопросы курса и решения задачи (с предварительной подготовкой) и последующим собеседованием в рамках тематики курса. Собеседование проводится в форме вопросов, на которые студент должен дать краткий ответ.

К экзаменам в 3-ем и 4-ом семестрах допускаются обучающиеся, выполнившие все лабораторные работы на момент сдачи экзамена, имеющие зачтенные преподавателем, ведущим лабораторные занятия, отчеты по темам лабораторных работ.

Выполнение всех работ предусматривает сдачу допусков, выполнение экспериментальной части работ, сдачу отчетов.

Критерии оценок

| Зачтено | Выполнение лабораторных работ в соответствии с учебным планом, написание и сдача отчетов. |
| --- | --- |
| Не зачтено | Невыполнение значительной части лабораторных работ, установленным учебным планом, к окончанию семестра. |

Для проведения промежуточного контроля сформированности компетенции используется: ответ по билету на экзамене.

| Оценка | Уровень подготовки |
| --- | --- |
| Превосходно | Высокий уровень подготовки, безупречное владение теоретическим материалом, студент демонстрирует творческий поход к решению нестандартных ситуаций. Студент дал полный и развернутый ответ на все теоретические вопросы билета, рационально и правильно решил задачу, дал исчерпывающие объяснения, подтверждая тем самым владение теоретическим материалом. Студент активно работал на лабораторных занятиях, чему подтверждением является высокий средний балл за текущую успеваемость и оценки за контрольные работы*. |
| Отлично | Высокий уровень подготовки с незначительными ошибками. Студент дал полный и развернутый ответ на все теоретические вопросы билета, правильно решил задачу, дол объяснения, подтверждая тем самым владение теоретическим материалом. Студент активно работал на лабораторных занятиях, имеет высокие средний балл за текущую успеваемость и оценки за контрольные работы. |
| Очень хорошо | Хорошая подготовка. Студент дал полный ответ на все теоретические вопросы билета, но допустил небольшие неточности в определениях понятий, процессов и т.п. Задачу решил верно, дал полные объяснения. Студент активно работал на лабораторных занятиях, имеет высокие средний балл за текущую успеваемость и оценки за контрольные работы. |
| Хорошо | В целом хорошая подготовка с заметными ошибками или недочетами. Студент дал ответ на все теоретические вопросы билета, но допустил неточности в определениях понятий, процессов и т.п. задачу решил верно, но объяснения даны неполные. Имеются ошибки при ответах на дополнительные и уточняющие вопросы экзаменатора. Студент работал на лабораторных занятиях, имеет хорошие средний балл за текущую успеваемость и оценки за контрольные работы. |
| Удовлетворительно | Минимально достаточный уровень подготовки. Студент показал минимальный уровень теоретических знаний, сделал существенные ошибки при ответе на экзаменационный вопрос, но при ответах на наводящие вопросы, смог правильно сориентироваться и в общих чертах дать правильный ответ. Задачу решил верно, но не смог объяснить. Студент посещал лабораторные занятия, но имеет низкие средний балл за текущую успеваемость и оценки за контрольные работы. |
| Неудовлетворительно | Подготовка недостаточная и требует дополнительного изучения материала. Студент дал ошибочные ответы, как на теоретические вопросы билета, так и на наводящие и дополнительные вопросы экзаменатора. Задачу не решил. Студент посещал лабораторные занятия, но имеет очень низкие средний балл за текущую успеваемость и оценки за контрольные работы. |
| Плохо | Студент отказался отвечать на экзаменационный билет. |

*информация предоставляется преподавателем, ведущим лабораторные занятия.

Оформление результатов лабораторных работ проводится в виде отчетов.

6.3. Критерии и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине, характеризующих этапы формирования компетенций

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие процедуры и технологии:

- письменные ответы на вопросы контрольных работ и коллоквиумов;

- устные ответы на вопросы при фронтальном опросе на семинарских занятиях;

- индивидуальный устный ответ (допуск к лабораторной работе) по тематике лабораторного занятия;

- собеседование на экзамене (5 семестр)

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются следующие процедуры и технологии:

- практические контрольные задания (ПКЗ), включающие выполнение одной или нескольких задач;

- выполнение лабораторных работ по данной дисциплине;

- оформление отчетов по темам лабораторных работ.

  - Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций.

Примерный перечень вопросов (устный опрос) для оценки сформированности компетенции ОПК-2, ОПК-6, ПК-14:

Пример экзаменационного билета (ОПК-2)

- Влияние одноименных ионов на растворимость малорастворимых электролитов.

- Кислотно-основное титрование. Критерии возможности титрования. Выбор индикаторов по кривой титрования.

- В 3.5 л воды растворен 1 г 96.6% раствора серной кислоты с плотностью 1.84 /см3. Вычислите рН раствора.

Пример экзаменационного билета (ОПК-6)

- Основные законы светопоглощения. Отклонения от закона Бугера - Ламберта - Бера.

- Тонкослойная хроматография. Особенности и возможности метода.

- При определении нитрат-ионов 20 г измельченных корнеплодов залили 20 мл воды потенциал нитрат-селективного электрода с идеальной Нернстовской функцией составил 130 мВ. В стандартном растворе нитрата калия, содержащем 202 мг/л, потенциал равен 118 мВ. Каково содержание нитрат-ионов в корнеплодах, мг/кг?

Пример билета письменной контрольной работы(ПК-14)

- Вычислить титр раствора оксалата натрия с эквивалентной концентрацией
0,125 моль/л (исходное вещество в перманганатометрии).

- Допишите уравнение реакции и подсчитайте сумму стехиометрических коэффициентов:

- Вычислить эффективную константу равновесия реакции:

(при рН = 0).

;

- Сколько мл воды надо прибавить к 400 мл раствора оксалата натрия с эквивалентной концентрацией 0,325 моль/л, чтобы получить раствор с эквивалентной концентрацией 0,2 моль/л?

Вопросы к коллоквиумам:

Коллоквиум 1 «Качественный химический анализ».

ОПК-2:

- Понятие качественного анализа.

- Классификация катионов.

- Понятие аналитической группы, группового реактива.

- Реакции обнаружения катионов и анионов (входящих в список изучаемых в практикуме).

- Дробный и системный анализ. Схема разделения катионов.

- Реакции окисления-восстановления в качественном анализе. Уравнение.

ОПК-6

- Условия осаждения и растворения малорастворимых солей и гидроксидов.

- Понятие амфотерности. Взаимодействие с кислотами и основаниями.

- Влияние на растворимость кислотности среды (рН), одноименных и разноименных ионов.

- Образование комплексов при растворении малорастворимых солей.

- Диаграммы состояния вещества в равновесии раствор – осадок.

- Теоретическая основа перевода сульфатов в карбонаты катионов II-й аналитической группы.

Коллоквиум 2 «Оптические методы анализа».

ПК-4

1. Классификация оптических методов анализа. Спектр электромагнитного излучения и его основные характеристики. Спектр испускания и поглощения.

2. Спектроскопия поглощения. Происхождение молекулярных спектров и их использование в абсорбционной спектроскопии. Причины уширения спектральных полос.

3. Основной закон светопоглощения Бугера - Ламберта - Бэра. Оптическая плотность и светопропускание (прозрачность) раствора. Содержание и следствие основного закона, аналитическое использование.

4. Молярный коэффициент светопоглощения, его физический смысл. Чувствительность фотометрических определений.

5. Свойство аддитивности оптической плотности и его учет для раздельного фотометрического определения компонентов смеси.

6. Физические и химические причины отклонения от основного закона светопоглощения. Выбор светофильтра при фотометрических измерениях.

ПК-14

7. Количественный фотометрический анализ. (метод градуировочного графика, способ среднего молярного коэффициента светопоглощения, метод добавок. Достоинства и недостатки методов.

8. Оптимальные условия и погрешности фотометрического метода анализа. Примеры использования фотометрии в аналитической практике.

9. Повышение селективности фотометрического метода. Фотометрическое титрование. Виды диаграмм фотометрического титрования. Отличия реальных кривых фотометрического титрования от теоретических. Экстракционно-фотометрический метод. Возможности и ограничения методов.

10. ИК- и УФ-спектроскопия. Качественный и количественный анализ по ИК- и УФ-спектрам.

11. Основные узлы приборов абсорбционной спектроскопии (источники излучения, монохроматоры, детекторы).

12. Атомная спектроскопия и её классификация. Причины формирования атомных спектров. Факторы, влияющие на уширение спектральных линий.

а) Атомно-эмиссионный спектральный анализ. Источники излучения, диспергирующие элементы, детекторы излучения. Качественный и количественный спектральный анализ. Уравнение Ломакина.

б) Атомно-абсорбционный анализ. Основы метода и его возможности (сравнение с атомно-эмиссионным анализом). Влияние температуры на результаты атомно-эмиссионного и атомно-абсорбционного анализа.

11. Люминесцентный анализ. Соотношение между интенсивностью люминесценции и концентрацией вещества. Влияние интенсивности возбуждающего излучения на чувствительность анализа. Достоинства и ограничения метода.

Типы задач (ПК-1)

1. Расчёт величины светопропускания растворов по известным значениям оптической плотности (и наоборот).

2. Расчёт молярного коэффициента светопоглощения по известным значениям светопропускания или оптической плотности.

3. Расчёт оптической плотности растворов по данным массового содержания вещества и молярного коэффициента светопоглощения.

4. Расчёт минимальной обнаруживаемой (предела обнаружения) концентрации веществ.

Коллоквиум 3 «Электрохимический метод анализа его разновидности» (ОПК-2)

1. Индикаторный и вспомогательный электроды. Общая схема гальванической цепи электродной пары, измеряемая ЭДС. Классификация индикаторных электродов, механизм возникновения потенциала на металлических и мембранных электродах.

2. Металлические электроды I-го и II-го рода. Уравнение Нернста. Крутизна электродной функции. Графики электродной функции для электродов, обратимых по отношению к катионам и анионам. Редокс-электроды. Приметы использования электродов в аналитической практике.

3. Мембранные (ионоселективные электроды) - ИСЭ и их классификация. Схема ионометрической ячейки, гальваническая цепь ИСЭ. Расчет величины потенциала ИСЭ (отличие от уравнения Нернста). Селективность ИСЭ. Уравнение Никольского. Устройство и принцип работы стеклянного рН-электрода. График электродной функции для стеклянного рН-электрода. Сульфидсеребряные электроды. Особенности жидкостных электродов.

4. Ионометрия. Основы метода. достоинства и недостатки. Погрешности измерений в ионометрии. Взаимосвязь относительной погрешности определения концентрации ионов с погрешностью измерения потенциала и величиной заряда ионов. Влияние сопутствующих веществ на результаты измерений (определение нитрата в присутствие хлорида, определение кальция в присутствие магния).

5. Потенциометрическое титрование, сущность метода, примеры использования (реакции, объекты определения, индикаторные электроды). Сравнение с прямой потенциометрией.

6. Электролиз и кулонометрия. Основной закон электролиза (закон Фарадея). Условие выполнения анализа методом кулонометрии. Прямая кулонометрия, использование метода. Способ кулонометрического титрования и его особенности. Применение в анализе (титрование соляной кислоты, генерация перманганат - и дихромат - ионов). Достоинства метода.

7.Кондуктометрия. Удельная и эквивалентная электропроводности, взаимосвязь между ними, размерности величин. Предельная эквивалентная электропроводность (подвижность) ионов. Особенности прямой кондуктометрии и кондуктометрического титрования. Примеры титрования с использованием реакций осаждения и нейтрализации.

8.Полярография. Принцип метода. Принципиальная схема полярографической установки (с ртутным капающим электродом). Вольтамперная кривая (полярограмма) и её объяснение. Уравнение обратимой полярографической волны. Потенциал полуволны, качественный анализ. Уравнение Ильковича и его практическое использование.

9.Амперометрическое титрование, принцип метода, индикаторные электроды. Примеры титрования с использованием реакций осаждения и др. (электродноактивное вещество: титруемый ион, титрант, продукт реакции). Особенности способа амперометрического титрования.

Типы задач

1. Расчет величины потенциала ячейки по данным измерения потенциала в стандартном растворе.

2. Расчёт содержания ионов по данным ионометрических измерений с использованием метода добавок.

3. Оценка возможности ионометрических определений в присутствии мешающих ионов методом градуировочного графика.

4. Представление общего вида кривых потенциометрического редокс титрования с предварительным расчетом величин потенциалов, соответствующих заданной степени оттитрованности.

5. Расчёт концентрации вещества по данным амперометрического титрования

Коллоквиум 4 «Хроматографический метод анализа и его разновидности». (ОПК-6)

1. Классификация видов хроматографии (по агрегатному состоянию подвижной и неподвижной фаз, по механизму сорбционных процессов, по технике выполнения, по методике проведения эксперимента). Примеры использования хроматографических методов анализа.

2. Газовая хроматография. Основы газо-адсорбционной ГАХ и газо-жидкостной ГЖХ хроматографии. Подвижная и неподвижная фазы. Блок-схема газового хроматографа, назначение отдельных узлов и принцип работы. Выходная кривая хроматографического анализа. Параметры хроматографического пика (время удерживания, удерживаемый объём, полуширина). Эффективность хроматографической колонки. Насадочные и капиллярные колонки.  Основные детекторы: катарометр; пламенно-ионизационный детектор; детектор электронного захвата, масс-спектрометрический детектор. Качественный газохроматографический анализ (использование селективных детекторов и линейных зависимостей удерживания от свойств веществ). Количественный газохроматографический анализ (метод абсолютной градуировки, способ внутренней нормировки, использование внутреннего стандарта). Преимущества, ограничения, области применения ГАХ и ГЖХ.

3. Жидкостная хроматография.

3.1 Молекулярная жидкостная хроматография.  Механизм разделения веществ. Бумажная (БХ) и тонкослойная (ТСХ) хроматография. Роль неподвижной фазы. Двумерная хроматография. Принципиальная схема жидкостного хроматографа. Насосы, колонки, детекторы. Качественный и количественный анализ.

3.2. Ионообменная хроматография. Сущность процесса ионного обмена. Виды ионитов. Ионообменные смолы, их состав. Общие формулы катионитов и анионитов, реакции с их участием. Правило стехиометрического замещения в ионообменных процессах. Обменная ёмкость сорбентов (полная и динамическая). Избирательность сорбции ионов. Ионнная хроматография. Детекторы в ионнной хроматографии. Использование ионного обмена в аналитической химии.

4. Методики проведения хроматографического эксперимента. Схемы разделения веществ и хроматограммы при проведении фронтального, элюентного и вытеснительного способов хроматографического анализа. Особенности аналитического использования хроматографии.

Типы задач

1. Рассчёт количества сорбированных ионов с использованием величины обменной ёмкости ионита.

2. Нахождение факторов емкости и разделения в хроматографии.

3. Расчёт концентрации вещества по данным ионообменного равновесия с использованием закона эквивалентности ионного обмена.

4. Определение массы вещества методом ТСХ и БХ с применением градуировочного графика.

5. Расчёт массового содержания компонентов смеси по данным газохроматографического анализа (метод абсолютной градуировки, способ внутренней нормировки, использование внутреннего стандарта).

Примерный перечень заданий для оценки сформированности компетенции ПК-6:

- Обнаружить, какие анионы присутствуют в анализируемом растворе. (Для каждого студента предусматривается индивидуальная задача, в которой могут присутствовать различное количество анионов из следующего перечня: Cl-, SO42-, CO32-, PO43-, AsO43-, NO3-).

- Обнаружить, какие катионы присутствуют в анализируемом растворе. (Для каждого студента предусматривается индивидуальная задача, в которой могут присутствовать различное количество катионов из следующего перечня: Pb2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+, Al3+, Cr3+, Zn2+, Fe2+, Fe3+, Mn2+, Co2+, Ni2+, Cu2+, K+, Na+, NH4+).

- Определить содержание нитрат-ионов в водном растворе.

Перечень примерных вопросов для экзамена:

- Виды химического анализа: изотопный, элементный, функциональный, молекулярный, вещественный, фазовый. Анализ без разрушения; локальный анализ; дистанционный анализ. Макро-, микро- и ультрамикроанализ.

- Классификация и общая характеристика физических и химических методов анализа. Инструментальные методы.

- Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Сильные и слабые электролиты.

- Химическое равновесие. Константа диссоциации, ступенчатая диссоциация. Расчет состояния вещества, участвующего в ступенчатой диссоциации.

- Щелочь и гидроксид аммония как аналитические реагенты.

- Соляная и серная кислоты как аналитические реагенты.

- Перманганат и дихромат калия как аналитические реагенты.

- Растворимость, произведение растворимости, их вычисление. Условия выпадения осадков.

- Влияние одноименных и разноименных ионов на растворимость малорастворимых электролитов.

- Растворимость осадков в избытке осадителя.

- Растворимость и условия осаждения малорастворимых гидроксидов.

- Влияние комплексообразования на растворимость малорастворимых соединений.

- Влияние кислотности среды на растворимость малорастворимых соединений.

- Гравиметрический анализ. Осаждение из гомогенного раствора. Форма осаждения и весовая форма, требования к ним.

- Растворимость амфотерных соединений.

- Оценка достоверности аналитических данных. Представление аналитических результатов.

- Окисление–восстановление. Составление уравнений окислительно–восстановительных реакций

- Зависимость направления и глубины протекания реакций окисления–восстановления от рН среды.

- Влияние комплексообразующих веществ на окислительно–восстановительные равновесия.

- Константы равновесия окислительно–восстановительных реакций.

- Комплексные соединения в аналитической химии. Концентрация ионов в растворах комплексных солей. Константа устойчивости. Растворение осадков в присутствии комплексообразущих веществ (лигандов).

- Роль и значение комплексных соединений в аналитической химии. Типы комплексов. Вода как электролит. Константы автопротолиза растворителей. Водородный показатель. рН растворов солей, кислот, оснований.

- Вычисление рН буферных растворов.

- Гидролиз. Константа и степень гидролиза. Расчет рН растворов гидролизующихся солей.

- Расчет рН растворов сильных и слабых одноосновных кислот.

- Кислотно-основные равновесия в многокомпонентных системах.

- Методы титриметрического анализа, требования к реакциям в титриметрическом анализе. Моль–эквивалент, его вычисление.

- Нормальность раствора, титр раствора. Основное уравнение для вычислений в титриметрическом анализе. Исходные вещества.

- Кислотно–основное титрование. Расчет кривых титрования сильных и слабых кислот и оснований. Критерии возможности титрования. Выбор индикатора по кривой титрования.

- Погрешности титрования при определении кислот и оснований.

- Индикаторы, применяемые в методе нейтрализации. Их классификация. Теория индикаторов.

- Расчет кривых окислительно–восстановительного титрования. Потенциал, отвечающей точке эквивалентности.

- Кривые окислительно–восстановительного титрования. Понятие об индикаторах. Относительная точность титрования.

- Комплексонометрическое титрование. Влияние условий титрования и выбор индикаторов.

- Классификация и общая характеристика физико–химических методов анализа.

- Индикаторные потенциометрические электроды. Классификация и селективность электродов.

- Мембранные электроды. Принцип действия, устройство.

- Стеклянные электроды. Устройство, особенности работы.

- Вспомогательные потенциометрические электроды. Принцип действия, устройство.

- Ионометрическое определение концентраций ионов в растворах.

- Способы определения конечных точек по кривым потенциометрического титрования.

- Теоретические основы кондуктометрического метода анализа.

- Типы кривых кондуктометрического титрования.

- Полярография. Принцип метода. Вольтамперная кривая и ее характеристики. Качественный и количественный анализ.

- Происхождение спектров поглощения. Связь спектральных характеристик со строением вещества.

- Законы светопоглощения.

- Отклонения от закона Бугера–Ламберта–Бера.

- Прямое фотометрическое определение веществ в растворах.

- Фотометрическое титрование.

- Закон аддитивности в фотометрии. Его практическое использование.

- Влияние немонохроматичности света на точность и селективность фотометрического определения.

- Люминесцентный метод анализа. Основы метода. Закон Вавилова. Закон Стокса-Ломмеля. Правило Левшина.

- Атомно-абсорбционный метод анализа. Принцип метода. Способы атомизации. Неселективное поглощение.

- Атомно-абсорбционный метод анализа. Источники света. Количественный анализ.

- Атомно-эмиссионный анализ. Теоретические основы метода. Источники возбуждения спектров. Явление самопоглощения. Причины уширения спектральных линий.

- Атомно-эмиссионный спектральный метод анализа. Связь спектральных характеристик элемента с его положением в Периодической системе. Количественное определение элементов.

- Вращательная спектроскопия молекул. Происхождение спектров вращения. Количественный анализ.

- ИК - спектроскопия. Источники излучения. Происхождение колебательных спектров поглощения. Связь спектральных характеристик со строением вещества. Количественный анализ.

- Масс-спектрометрический метод анализа. Принципиальные основы метода. Масс-спектр. Разрешение метода. Предельные возможности метода.

- Классификация и принципиальные основы хроматографических методов анализа.

- Принципы, лежащие в основе газохроматографического разделения компонентов. Теория теоретических тарелок. Разрешение пиков.

- Газоадсорбционная хроматография. Основы метода.

- Газожидкостная хроматография. Основы метода.

- Неподвижные жидкие фазы, сорбенты, твердые носители.

- Влияние природы неподвижной фазы и сорбента на результаты хроматографического разделения.

- Причины размывания хроматографических полос.

- Уравнение Ван-Деемтера. Капиллярные и насадочные колонки.

- Хромато-масс - спектрометрический метод анализа. Принципиальные основы метода. Возможности метода.

- Жидкостная хроматография. Ее разновидности. Принципы, лежащие в основе разделения смесей.

- Планарная хроматография и ее разновидности. Метод получения хроматограмм. Двумерная  хроматография. Методы детектирования.

- Ионообменная хроматография. Принципы, лежащие в основе разделения и концентрирования компонентов анализируемых смесей. Факторы, влияющие на время удерживания вещества.

- Ионная хроматографии. Детектирование в ионной хроматографии. Возможности одно- и двухколоночного вариантов метода.

- Планарная хроматография и ее разновидности.

- Тонкослойная хроматография. Методы получения хроматограмм. Двумерная хроматография. Методы детектирования.

- Бумажная хроматография. Основы метода.

- Качественный хроматографический анализ.

- Количественный хроматографический анализ.

- Метод светорассеяния. Принципиальные основы метода. Ультрамикроскопия.

- Нефелометрия и турбидиметрия.

- Предельные возможности методов анализа. Предел обнаружения.

- Систематические и случайные погрешности анализа. Правильность анализа.

  - Методические материалы, определяющие процедуры оценивания.

- Положение «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ННГУ», утверждённое приказом ректора ННГУ от 13.02.2014 г. № 55-ОД.

- Положение о фонде оценочных средств, утверждённое приказом ректора ННГУ от 10.06.2015 г. № 247-ОД

- Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) «Аналитическая химия»

Теоретическая подготовка к лабораторным занятиям и промежуточной аттестации может осуществляться по следующим литературным источникам:

  - Основная литература:

- Никитина Н.Г., Борисов А.Г., Хаханина Т.И. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа. Учебник и практикум для прикладного бакалавриата. 4-е изд., пер. И доп. [Электронный ресурс]. М.: Юрайт. 2016. 394 с. Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/90EB442F-2F25-4151-A05F-CD36C266691F#page/1.

- Борисов, А. Н. Аналитическая химия. Расчеты в количественном анализе: учебник и практикум для прикладного бакалавриата. [Электронный ресурс] / А. Н. Борисов, И. Ю. Тихомирова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 118 с. Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/730FA9A7-4150-444A-A614-5878CE7C04DC#page/1.

- Аналитическая химия. Химические методы анализа: Учеб. пос. [Электронный ресурс] / А.И. Жебентяев, А.К. Жерносек и др. - 2-e изд., стер. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2014. - 542 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высш. обр.: Бакалавр.). Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=419626/

- Основы аналитической химии: [учеб. для вузов]: в 2 кн. / Алов Н.В., Барбалат Ю.А., Дорохова Е.Н., Золотов Ю.А., Иванова Е.К. Кн. 2. - М.: Высшая школа, 2002. - 494 с.

- Основы аналитической химии: [учеб. для вузов]: в 2 кн. / Большова Т.А., Брыкина Г.Д., Гармаш А.В., Долманова И.Ф., Дорохова Е.Н., Золотов Ю.А., Иванов В.М., Фадеева В.И., Шпигун О.А. Кн. 1. - М., 2002. - 351 с.

  - Дополнительная литература:

- Аналитическая химия. Хроматографические методы анализа: Учебное пособие. [Электронный ресурс] / А.И. Жебентяев. - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 206 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=399829/

- Аналитическая химия. Количественный анализ. Физико-химические методы анализа: практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие / Харитонов Ю.Я., Джабаров Д.Н., Григорьева В.Ю. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970421994.html

- Подкорытов, А.Л. Аналитическая химия. Окислительно-восстановительное титрование: учебное пособие для вузов. [Электронный ресурс]. / А.Л. Подкорытов, Л.К. Неудачина, С.А. Штин. М.: Издательство Юрайт, 2017. 60 с. Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/1DBE7179-E7D7-412C-922C-840DB6B32463#page/1

- Аналитическая химия. Ч. 2. Количественный анализ (оптические, рентгенофазовый и рентгеноструктурный методы) [Электронный ресурс]: Метод. указания по курсу "Аналитическая химия" / А.Д. Смирнов, А.М. Голубев, В.Н. Горячева и др. - М.: Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2007. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/bauman_0592.html

- Аналитическая химия. Аналитика 1. Общие теоретические основы. Качественный анализ [Электронный ресурс] / Харитонов Ю.Я. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429341.html

- Аналитическая химия. Аналитика 2. Количественный анализ. Физико-химические (инструментальные) методы анализа [Электронный ресурс] / Ю.Я. Харитонов - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429419.html

- Аналитическая химия. Качественный анализ. Титриметрия. Сборник упражнений [Электронный ресурс]: учебное пособие [Электронный ресурс] / Ю.Я. Харитонов, Д.Н. Джабаров - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432723.html

- Васильев В.П. Аналитическая химия. Кн. 1. - М.: Дрофа, 2005. - 366 с.

- Васильев В.П. Аналитическая химия. Кн. 2. - М.: Дрофа, 2005. – 383 с.

  - Рекомендуемая литература:

- Основы аналитической химии [учеб. для вузов]: В 2х Кн.: Кн. 1: Общие вопросы. Методы разделения. / Под. ред. Ю.А. Золотова. М.: Высшая школа. 2004, 359 с.

- Основы аналитической химии [Текст]: В 2х Кн.: Кн.2: Методы химического анализа. / Под. ред. Ю.А. Золотова. М.: Высшая школа. 2004. 503 с.

- Основы аналитической химии. Практическое руководство. / Под. ред. Ю.А. Золотова. М.: Высшая школа. 2001. 463с.

- Кристиан Г. Аналитическая химия. В 2-х томах. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. Т. 1. 623 с.

- Кристиан Г. Аналитическая химия. В 2-х томах. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. Т. 2. 504 с.

- Васильев В.П. Аналитическая химия. Книга 1. Титриметрические и гравиметрические методы анализа. Серия «Высшее образование». М.: Дрофа, 2007. 368 с.

- Васильев В.П. Аналитическая химия. Книга 2. Физико-химические методы анализа методы анализа. Серия «Высшее образование». М.: Дрофа, 2007. 384 с.

- Лайтинен Г.А., Харрис В.Е. Химический анализ. 2–е изд., перераб. М.: Химия, 1979. 624 с.

- Гурьев И.А., Ганина В.Г., Сергеев Г.М. Теоретические основы редокс методов аналитической химии: Учебное пособие. Н. Новгород: ННГУ, 1978.

- Гурьев И.А. Потенциометрия с ионоселективными электродами: Учебное пособие. Н. Новгород: ННГУ, 1978.

- Чарыков А.К. Математическая обработка результатов химического анализа. Л.: Химия, 1984. 167 с.

- Отто М. Современные методы аналитической химии. В 2-х томах. Пер. с нем. и под ред. А.В. Гармаша. Т.1. М.: Техносфера, 2003. 412 с. Т. 2. М.: Техносфера, 2004. 281 с.

- Аналитическая химия. Проблемы и подходы. В 2-х томах / Под ред. Р. Кельнера, Ж.-М. Мерне, М. Отто, Г.М. Видмера. М.: Мир, ООО «Изд-во АСТ», 2004. Т. 1. 608 с.

- Аналитическая химия. Проблемы и подходы. В 2-х томах / Под ред. Р. Кельнера, Х.-М. Мерне, М. Отто, Г.М. Видмера. М.: Мир, ООО «Изд-во АСТ», 2004. Т. 2. 728 с.

- Практическая газовая и жидкостная хроматография: Учебное пособие / Б.В. Столяров. С.-Петербург: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1998. 612 с.

7.3 Интернет-ресурсы:

- Дорохова Е.Н., Прохорова Г.В. Задачи и вопросы по аналитической химии. М.: Мир, 2001. 267 с. [Электронный ресурс]:

http://www.chem.msu.ru/rus/books/2001-2010/dorohova/all.pdf

- Шаповалова Е.Н., Пирогов А.В. Хроматографические методы анализа. Методическое пособие для специального курса. МГУ, 2007. [Электронный ресурс]:

http://www.chem.msu.ru/rus/teaching/analyt/chrom/part1.pdf

- Гармаш А.В., Сорокина М.Н. Метрологические основы аналитической химии [Электронный ресурс]:

http://www.chem.msu.ru/rus/teaching/analyt/garmash.pdf,

- Сайт научного совета по аналитической химии РАН: http://www.rusanalytchem.org

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе Издательства "Юрайт", доступ к которой также предоставлен студентам. ЭБС "Юрайт" включает в себя электронные версии книг издательства "Юрайт". Цель издательства - предоставление преподавателям и учащимся качественного образовательного контента. Фонд электронной библиотеки постоянно пополняется новинками, в большинстве своем это учебники и учебные пособия для всех уровней профессионального образования от ведущих научных школ с соблюдением требований новых ФГОСов.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе «Консультант студента», доступ к которой также предоставлен студентам. Многопрофильный образовательный ресурс "Консультант студента" (www.studentlibrary.ru) является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения (ФГОС ВПО 3+) к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в части формирования фондов основной и дополнительной литературы, для ВПО и аспирантуры.

- Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Для проведения лабораторных работ по аналитической химии химический факультет и кафедра аналитической химии располагают лабораториями, оснащенными посудой, реактивами и оборудованием, необходимыми для проведения качественного и количественного анализа. Лаборатории химического анализа оборудованы газовым хроматографом Хромос-1000, фотоэлектроколориметрами КФК-2, кондуктометром № 5721, иономерами универсальными ЭВ-74, рН-метрами милливольтметрами рН-121, рН-метрами Mettler Toledo Five Easy FE 20, магнитными мешалками, плитками и другим лабораторным оборудованием. Для чтения лекций и проведения практических занятий университет располагает необходимым аудиторным фондом.

Материально-техническое обеспечение лекционных и семинарских занятий: видеопроектор, ноутбук, переносной экран, проектор, доска.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций и ОПОП ВО по направлению подготовки 04.03.01 – «Химия», направленность «Химия и материаловедение», реализуемой на химическом факультете.

Авторы:

д.х.н., профессор   ________________________ Крылов В.А.

к.х.н., доцент   ________________________ Лизунова Г.М.

Рецензент:

Зав. кафедрой фотохимии и спектроскопии химического факультета

д.х.н., профессор 				________________________С.В. Зеленцов

Заведующий кафедрой аналитической химии,

д.х.н., профессор                        _______________________ Крылов В.А.

Программа одобрена на заседании методической комиссии химического факультета

от ___________ года, протокол № ________.