МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»

Химический факультет

УТВЕРЖДАЮ:

| Декан |  | Князев А.В. |
| --- | --- | --- |

| « | «29 | » |  | мая | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рабочая программа дисциплины

Теоретические основы физико-химических методов анализа

Уровень высшего образования

бакалавриат

Направление подготовки / специальность

04.03.01 - Химия

Направленность образовательной программы

Химия и материаловедение

Квалификация (степень)

бакалавр

Форма обучения

очная

Нижний Новгород

2018 год

- Место и цели дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Теоретические основы физико-химических методов анализа» относится к вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 04.03.01 «Химия» (Б1.В.ДВ.01.02), является дисциплиной по выбору для освоения студентами очной формы обучения на четвертом году обучения в 7 семестре.

Инструментальные методы анализа играют важную роль в аналитической химии. Для решения практических задач и успешного дальнейшего развития этих методов анализа в будущем, студент должен глубоко усвоить теоретические основы современной аналитической химии.

Изучение дисциплины основано на решении следующих задач: определение места электрохимических и хроматографических методов в ряду современных методов анализа, знакомство с теоретическими основами и получение навыков практической работы на распространенном хроматографическом и электрохимическом оборудовании современных аналитических лабораторий. Содержание дисциплины направлено на ознакомление студентов с методами аналитической химии по идентификации и определению как предельно низких, так и высоких концентраций веществ с необходимой точностью.

Дисциплина опирается на материалы курсов неорганической, аналитической и физической химии, физики, математического анализа.

Целью освоения дисциплины «Теоретические основы физико-химических методов анализа» является:

- формирование знания о теоретических основах хроматографических и электрохимических методах анализа и возможностях их применения.

3адачи дисциплины:

- изучение теоретических основ хроматографических и электрохимических методов, их возможностей, областей применения; способы повышения селективности и чувствительности;

- научиться выбирать методы и эффективно использовать их сочетание для решения конкретных аналитических задач;

- формирование навыков практической аналитической работы на приборах для электрохимических методов анализа, а также на хроматографическом оборудовании.

- Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями выпускников)

| Формируемые компетенции (код компетенции, уровень освоения – при наличии в карте компетенции) | Планируемые результаты обучения по дисциплине «Теоретические основы физико-химических методов анализа», характеризующие этапы формирования компетенций |
| --- | --- |
| ОПК-2 (пороговый уровень) Владение навыками проведения химического эксперимента, основными синтетическими и аналитическими методами получения и исследования химических веществ и реакций | З1: Знать теоретические основы электрохимических и хроматографических методов анализа, принцип действия основного оборудования для электрохимических и хроматографических методов анализа, правила техники безопасности при работе с ними, основные требования к оформлению результатов эксперимента. В1: Владеть навыками проведения эксперимента на современном хроматографическом и электрохимическом оборудовании, навыками правильного протоколирования результатов опытов. У1: Уметь планировать эксперимент, провести анализ с применением хроматографического и электрохимического оборудования, анализировать полученные данные, оформить результаты эксперимента в соответствии с заявленными требованиями. |
| ОПК-3 (пороговый уровень) Способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности | З1: Знать математический аппарат, необходимый для решения задач в области электрохимических и хроматографических методов анализа, приемами расчетов, связанными с приготовлением или разбавлением растворов, владеть навыками оценки состояния веществ в условиях эксперимента с учетом протекающих побочных процессов. |
| ПК-3 (пороговый уровень) Владение системой фундаментальных химических понятий | З1: Знать перспективы развития электрохимических и хроматографических методов анализа, основные области применения. У1: Уметь выбрать оптимальный метод и способ электрохимического или хроматографического определения веществ в реальных объектах, опираясь на возможности, характеристики чувствительности и избирательности указанных методов. В1: Владеть навыками решения конкретных прикладных задач с привлечением хроматографических иди электрохимических методов анализа |
| ПК-5 (пороговый уровень) Способность получать и обрабатывать результаты научных экспериментов с помощью современных компьютерных технологий | У1: Уметь использовать учебно-научную аппаратуру в области электрохимических и хроматографических методов и применять её для решения конкретной задачи. В1: Владеть приемами математической обработки результатов химического эксперимента с помощью компьютерных технологий. |

Окончательное завершение формирования компетенций, предусмотренных в рамках данной дисциплины, происходит при прохождении производственных практик и выполнения ВКР.

- Структура и содержание дисциплины (модуля)

Объем дисциплины «Теоретические основы физико-химических методов анализа» на очной форме обучения составляет 3 зачетные единицы, всего 108 часов, из которых: 50 часов - контактная работа обучающегося с преподавателем (48 часов - занятия лекционного типа, 2 часа - контроль самостоятельной работы); 36 часов - мероприятия промежуточной аттестации; 22 часа составляет самостоятельная работа обучающегося на очной форме обучения.

| Наименование и краткое содержание разделов и тем дисциплины (модуля), форма промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) | Всего (часы) | в том числе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем), часы из них |  |  |  | Самостоятельная работа обучающегося, часы |
|  |  | Занятия лекционного типа | Занятия семинарского типа | Занятия лабораторного типа | Всего |  |
| Раздел 1. Электрохимические методы анализа | 35 | 24 |  |  | 24 | 11 |
| Раздел 2. Хроматографический методы анализа | 35 | 24 |  |  | 24 | 11 |
| Контроль самостоятельной работы | 2 | 2 |  |  | 2 |  |
| Промежуточная аттестация – Экзамен (7 семестр) | 36 |  |  |  |  |  |
| Итого | 108 | 48 |  |  | 50 | 22 |

Текущий контроль успеваемости реализуется в рамках лабораторных и семинарских занятий. Промежуточный контроль осуществляется при проведении комплексного экзамена (предполагает выполнение практических заданий).

Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Электрохимические методы анализа

- Классификация и основные характеристики электрохимических методов анализа. Потенциометрия. Понятие потенциометрической ячейки. Потенциометрические электроды и их характеристики. Металлические электроды. Мембранные ионоселективные электроды. Механизм возникновения потенциала. Уравнения Нернста и Никольского. Ионометрия. Методы определения концентраций электролитов в растворе. Потенциометрическое титрование. Способы нахождения точки эквивалентности.

- Кондуктометрия. Теоретические основы и практическое применение. Аппаратура.

- Вольтамперометрия. Принцип метода, качественный и количественный вольтамперометрический анализ, уравнение Ильковича. Инверсионная вольтамперометрия. Возможности метода в анализе техногенных сред и объектов окружающей среды.

- Кулонометрия. Физико-химические основы метода. Потенциостатическая и гальваностатическая кулонометрия. Кулонометрическое титрование. Аппаратура и возможности метода.

Раздел 2. Хроматографический метод анализа

- Возникновение и развитие хроматографии. Принципы хроматографического метода разделения веществ. Основные термины и определения. Хроматографические процессы. Классификация разновидностей хроматографического метода. Газовая и жидкостная хроматографии.

- Основные положения теории хроматографии. Удерживание и разделение веществ; размывание хроматографических зон. Хроматограмма. Связь формы хроматографического пика с характером изотермы сорбции. Параметры удерживания компонентов. Коэффициент распределения. Критерии разделения веществ.

- Селективность и эффективность колонок. Влияние условий разделения на эффективность. Теория теоретических тарелок в хроматографии. ВЭТТ. Основные факторы, влияющие на размывание хроматографического пика. Теория эффективной диффузии. Уравнение Ван-Деемтера.

- Газовая хроматография (ГХ). Разновидности газовой хроматографии. Газо-жидкостная (ГЖХ) и газо-адсорбционная (газо-твердофазная, ГТХ) хроматография. Принципиальная схема газового хроматографа. Назначение отдельных блоков. Насадочные и капиллярные колонки.

- Сорбенты для газовой хроматографии. Минеральные (неорганические) и полимерные адсорбенты. Носители и неподвижные фазы. Подвижные фазы.

- Пламенно-фотометрический детектор (ПФД). Пламенно-ионизационный детектор (ПИД), Фотоионизационный детектор (ФИД). Электронозахватный детектор (ЭЗД). Гибридные газохроматографические системы. Масс-спектрометрическое детектирование (ГХ-МС). Инфракрасное детектирование с Фурье-преобразованием (ГХ-ФПИК). Атомно-эмиссионное детектирование (ГХ-АЭД).

- Методы подготовки и ввода проб. Качественный газохроматографический анализ. Методы идентификации веществ. Количественный анализ. Методы первичной обработки результатов анализа. Методы и метрология хроматографических измерений. Метод абсолютной градуировки, метод внутреннего стандарта, метод внутренней нормализации. Контроль точности измерений.

- Жидкостная хроматография. Жидкость-жидкостная (ЖЖХ, распределительная) хроматография. Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ). Молекулярная адсорбционная (жидкостно-твердофазная, ЖТХ) хроматография. Нормально-фазовая и обращенно-фазовая ВЭЖХ. Ионообменная (ИОХ) и ионная (ИХ) хроматография. Гель-проникающая (эксклюзионная) хроматография. Планарная (бумажная (БХ) и тонкослойная (ТСХ)) хроматография.

- Общая схема жидкостного хроматографа. Сорбенты, элюенты и детекторы в ВЭЖХ. Качественный и количественный анализ. Возможности и применение разновидностей метода жидкостной хроматографии.

- Применение газовой и жидкостной хроматографии в анализе химических материалов и объектов окружающей среды.

- Образовательные технологии

В соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение дисциплины проходит в виде аудиторной и самостоятельной работы студентов. Учебный процесс в аудитории осуществляется в форме лекционных и лабораторных занятий.

Предусмотрены лекции-визуализации с проблемным изложением основных тем курса, которые входят в рабочую программу (представлены в таблице «Содержание дисциплины»). На лабораторных занятиях выполняются тематические лабораторные работы, на которых отрабатываются навыки идентификации и определения компонентов электрохимическими и хроматографическими методами анализа.

Рекомендуемые образовательные технологии: рейтинговая технология, технология интегративного, проблемного, инновационного, личностно-ориентированного, дифференцированного, индивидуального, развивающего обучения и гуманистического образования.

Не менее 30 % лекций читаются с использованием мультимедийных средств обучения. Лекции составляют не более 40 % от всех часов аудиторных занятий.

- Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа студентов включает работу в читальном зале библиотеки, в учебных кабинетах (лабораториях) и в домашних условиях, с доступом к ресурсам Интернет для подготовки к устному опросу, а также оформление научных рисунков в альбоме как отчета по соответствующим темам лабораторных работ.

Отчеты по лабораторным работам представляют собой отчетный документ о работе студента в течение семестра. Наличие отчетов, зачтенных преподавателем, ведущего лабораторные занятия, является необходимым условием допуска к сдаче экзамена по дисциплине. Это также один из эффективных методов познания, так как именно в процессе написания отчета студент детально и вдумчиво анализирует основные этапы проведения анализа, проводит расчеты концентрации определяемого компонента, формулирует вывод о проделанной работе, что способствует лучшему усвоению материала, развивает у студентов внимание и наблюдательность.

К формам текущего контроля успеваемости дисциплины относится следующее:

- Устный опрос

- Проверка отчетов по темам лабораторных занятий.

Основу для самостоятельной подготовки студентов составляют учебно-методические пособия:

- Лизунова Г.М., Кулешова Н.В. Электрохимические методы анализа. Учебно-методическое пособие. Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2017. 25 с.

- Крылов В.А., Мосягин П.В. Хромато-масс-спектрометрическое определение веществ. Учебное пособие. Н.Новгород: Изд-во ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2014. 79 с.

- Мосягин П.В., Крылов В.А. Газохроматографическое определение органических токсикантов в воде. Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2012. 64с. [Электронное учебно-методическое пособие]: http://www.unn.ru/books/met_files/Chrom.pdf

- Крылов В.А., Сергеев Г.М., Елипашева Е.В. Введение в хроматографические методы анализа. Ионный обмен и ионная хроматография. Учебно-методическое пособие. Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2011. 40 с.

- Крылов В.А., Сергеев Г.М., Елипашева Е.В. Практическая ионная хроматография. Учебно-методическое пособие. Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2010. 54с.

- Крылов В.А. Хромато-масс-спектрометрический метод анализа. Н.Новгород: ННГУ. 2004. 55 с.

- Кулешова Н.В. ЭУК Электрохимические методы анализа. 2016 http://e-learning.unn.ru/course/view.php?

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проходит в форме экзамена.

- Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине, включающий:

  - Перечень компетенций выпускников образовательной программы с указанием результатов обучения (знаний, умений, владений), характеризующих этапы их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, в которых участвует дисциплина «Теоретические основы физико-химических методов анализа», приведены в таблице.

ОПК-2 - Владеет навыками проведения химического эксперимента, основными синтетическими и аналитическими методами получения и исследования химических веществ и реакций.

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 04.03.01 «Химия».

Уровни освоения компетенций: пороговый.

ОПК-3 – Способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности.

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 04.03.01 «Химия».

Уровни освоения компетенций: пороговый.

ПК-3 – Владеет системой фундаментальных химических понятий.

Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 04.03.01 «Химия».

Уровни освоения компетенций: пороговый.

ПК-5 – Способен получать и обрабатывать результаты научных экспериментов с помощью современных компьютерных технологий.

Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 04.03.01 «Химия».

Уровни освоения компетенций: пороговый.

При изучении дисциплины «Теоретические основы физико-химических методов анализа» студенты получают следующие знания, умения и владения в рамках освоения компетенций ОПК-2, ОПК-3, ПК-3, ПК-5:

З1 (ОПК-2) Знать теоретические основы электрохимических и хроматографических методов анализа, принцип действия основного оборудования для электрохимических и хроматографических методов анализа, правила техники безопасности при работе с ними, основные требования к оформлению результатов эксперимента.

31 (ОПК-3): Знать математический аппарат, необходимый для решения задач в области электрохимических и хроматографических методов анализа, приемами расчетов, связанными с приготовлением или разбавлением растворов, владеть навыками оценки состояния веществ в условиях эксперимента с учетом протекающих побочных процессов.

З1 (ПК-3): Знать перспективы развития электрохимических и хроматографических методов анализа, основные области применения.

В1 (ОПК-2): Владеть навыками проведения эксперимента на современном хроматографическом и электрохимическом оборудовании, навыками правильного протоколирования результатов опытов.

В1 (ПК-3): Владеть навыками решения конкретных прикладных задач с привлечением хроматографических или электрохимических методов анализа.

В1 (ПК-5): Владеть приемами математической обработки результатов химического эксперимента с помощью компьютерных технологий.

У1 (ОПК-2): Уметь планировать эксперимент, провести анализ с применением хроматографического и электрохимического оборудования, анализировать полученные данные, оформить результаты эксперимента в соответствии с заявленными требованиями.

У1 (ПК-3): Уметь выбрать оптимальный метод электрохимического или хроматографического определения веществ в реальных объектах, опираясь на возможности, характеристики чувствительности и избирательности указанных методов.

У1 (ПК-5): Уметь использовать учебно-научную аппаратуру в области электрохимических и хроматографических методов и применять её для решения конкретной задачи.

ОПК-2 - Владеть навыками проведения химического эксперимента, основными синтетическими и аналитическими методами получения и исследования химических веществ и реакций.

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 04.03.01 «Химия».

Уровни освоения компетенций: пороговый.

| Индикаторы компетенции | ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | плохо | неудовлетворительно | удовлетворительно | хорошо | очень хорошо | отлично | превосходно |
| Знать теоретические основы электрохимических и хроматографических методов анализа, принцип действия основного оборудования для электрохимических и хроматографических методов анализа, правила техники безопасности при работе с ними, основные требования к оформлению результатов эксперимента. | Отсутствие знаний теоретическогоматериала. Невозможность оценить полноту знаний вследст-вие отказа обучающегося от ответа | Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели место грубые ошибки. | Минимально допустимый уровень знаний. Допущено много негрубых ошибки. | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько несущественных ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок. | Уровень знаний в объеме, превышающем программу подготовки. |
| Уметь планировать эксперимент, провести анализ с применением хроматографического и электрохимического оборудования, анализировать полученные данные, оформить результаты эксперимента в соответствии с заявленными требованиями | Отсутствие минимальных умений . Невозмож-ность оценить наличие умений вследствие отказа обучающегося от ответа | При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения. Имели место грубые ошибки. | Продемонстрированы основные умения. Решены типовые задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания но не в полном объеме. | Продемонстрированы все основные умения. Решены все основные задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания, в полном объеме, но некоторые с недочетами. | Продемонстрированы все основные умения. Решены все основные задачи . Выполнены все задания, в полном объеме, но некоторые с недочетами. | Продемонстрированы все основные умения,решены все основные задачи с отдельными несущественнымнедочетами, выполнены все задания в полном объеме. | Продемонстрированы все основные умения,. Решены все основные задачи. Выполнены все задания, в полном Объеме без недочетов |
| Владеть навыками проведения эксперимента на современном хроматографическом и электрохимическом оборудовании, навыками правильного протоколирования результатов опытов. | Отсутствие владения материаломНевозмож-ность оценить наличие навыков вследствие отказа обучающегося от ответа | При решении стандартных задач не продемонстрированы базовые навыки. Имели место грубые ошибки. | Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач без ошибок и недочетов. | Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов. | Продемонстрирован творческий подход к решению нестандартных задач |
| Шкала оценок по проценту правильно выполненных контрольных заданий | 0 – 20 % | 20 – 50 % | 50 – 70 % | 70-80 % | 80 – 90 % | 90 – 99 % | 100% |

ОПК-3 - Способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности.

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 04.03.01 «Химия».

Уровни освоения компетенций: пороговый.

| Индикаторы компетенции | ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | плохо | неудовлетворительно | удовлетворительно | хорошо | очень хорошо | отлично | превосходно |
| Знать математический аппарат, необходимый для решения задач в области электрохимических и хрома-тографических методов анализа, приемами расчетов, связанными с приго-товлением или разбав-лением растворов, владеть навыками оценки состояния веществ в условиях эксперимента с учетом протекающих по-бочных процессов. | Отсутствие знаний теоретическогоматериала. Невозможность оценить полноту знаний вследст-вие отказа обучающегося от ответа | Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели место грубые ошибки. | Минимально допустимый уровень знаний. Допущено много негрубых ошибки. | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько несущественных ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок. | Уровень знаний в объеме, превышающем программу подготовки. |

ПК-3 - Владение системой фундаментальных химических понятий.

Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 04.03.01 «Химия».

Уровни освоения компетенций: пороговый.

| Индикаторы компетенции | ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | плохо | неудовлетворительно | удовлетворительно | хорошо | очень хорошо | отлично | превосходно |
| Знать перспективы развития электрохимичес- ких и хроматографических методов анализа, основные области применения. | Отсутствие знаний теоретическогоматериала. Невозможность оценить полноту знаний вследст-вие отказа обучающегося от ответа | Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели место грубые ошибки. | Минимально допустимый уровень знаний. Допущено много негрубых ошибки. | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько несущественных ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок. | Уровень знаний в объеме, превышающем программу подготовки. |
| Уметь выбрать оптимальный метод и способ электрохимического или хроматог-рафичес-кого определе-ния веществ в реальных объектах, опираясь на возможности, характеристики чувствительности и избирате-льности указанных методов. | Отсутствие минимальных умений . Невозмож-ность оценить наличие умений вследствие отказа обучающегося от ответа | При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения. Имели место грубые ошибки. | Продемонстрированы основные умения. Решены типовые задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания но не в полном объеме. | Продемонстрированы все основные умения. Решены все основные задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания, в полном объеме, но некоторые с недочетами. | Продемонстрированы все основные умения. Решены все основные задачи . Выполнены все задания, в полном объеме, но некоторые с недочетами. | Продемонстрированы все основные умения,решены все основные задачи с отдельными несущественнымнедочетами, выполнены все задания в полном объеме. | Продемонстрированы все основные умения,. Решены все основные задачи. Выполнены все задания, в полном Объеме без недочетов |
| Владеть навыками решения конкрет-ных приклад-ных задач с привле-чением хроматог-рафичес-ких иди электрохимических методов анализа | Отсутствие владения материаломНевозмож-ность оценить наличие навыков вследствие отказа обучающегося от ответа | При решении стандартных задач не продемонстрированы базовые навыки. Имели место грубые ошибки. | Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач без ошибок и недочетов. | Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов. | Продемонстрирован творческий подход к решению нестандартных задач |
| Шкала оценок по проценту правильно выполненных контрольных заданий | 0 – 20 % | 20 – 50 % | 50 – 70 % | 70-80 % | 80 – 90 % | 90 – 99 % | 100% |

ПК-5 - Способность получать и обрабатывать результаты научных экспериментов с помощью современных компьютерных технологий.

Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 04.03.01 «Химия».

Уровни освоения компетенций: пороговый.

| Индикаторы компетенции | ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | плохо | неудовлетворительно | удовлетворительно | хорошо | очень хорошо | отлично | превосходно |
| Уметь использовать учебно-научную аппаратуру в области электрохимических и хроматографических методов и применять её для решения конкретной задачи. | Отсутствие минимальных умений . Невозмож-ность оценить наличие умений вследствие отказа обучающегося от ответа | При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения. Имели место грубые ошибки. | Продемонстрированы основные умения. Решены типовые задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания но не в полном объеме. | Продемонстрированы все основные умения. Решены все основные задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания, в полном объеме, но некоторые с недочетами. | Продемонстрированы все основные умения. Решены все основные задачи . Выполнены все задания, в полном объеме, но некоторые с недочетами. | Продемонстрированы все основные умения,решены все основные задачи с отдельными несущественнымнедочетами, выполнены все задания в полном объеме. | Продемонстрированы все основные умения,. Решены все основные задачи. Выполнены все задания, в полном Объеме без недочетов |
| Владеть приемами математи-ческой обработки результа-тов хими-ческого эксперимента с помощью компью-терных техноло-гий. | Отсутствие владения материаломНевозмож-ность оценить наличие навыков вследствие отказа обучающегося от ответа | При решении стандартных задач не продемонстрированы базовые навыки. Имели место грубые ошибки. | Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач без ошибок и недочетов. | Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов. | Продемонстрирован творческий подход к решению нестандартных задач |
| Шкала оценок по проценту правильно выполненных контрольных заданий | 0 – 20 % | 20 – 50 % | 50 – 70 % | 70-80 % | 80 – 90 % | 90 – 99 % | 100% |

6.2. Описание шкал оценивания

Промежуточный контроль качества усвоения студентами содержания дисциплины проводится в виде комплексного экзамена, на котором определяется:

- уровень усвоения студентами основного учебного материала по дисциплине;

- уровень понимания студентами изученного материала;

- способности студентов использовать полученные знания для решения конкретных задач.

Экзамен в 7 семестре проводится в устной форме в виде ответа обучающегося на теоретические вопросы курса (с предварительной подготовкой) и последующим собеседованием в рамках тематики курса. Собеседование проводится в форме вопросов, на которые студент должен дать краткий ответ.

К экзаменам в 7-ом семестре допускаются обучающиеся, выполнившие все лабораторные работы на момент сдачи экзамена, имеющие зачтенные преподавателем, ведущим лабораторные занятия, отчеты по темам лабораторных работ.

Выполнение всех работ предусматривает сдачу допусков, выполнение экспериментальной части работ, сдачу отчетов.

Критерии оценок

| Зачтено | Выполнение лабораторных работ в соответствии с учебным планом, написание и сдача отчетов. |
| --- | --- |
| Не зачтено | Невыполнение значительной части лабораторных работ, установленным учебным планом, к окончанию семестра. |

Для проведения промежуточного контроля сформированности компетенции используется: ответ по билету на экзамене.

| Оценка | Уровень подготовки |
| --- | --- |
| Превосходно | Высокий уровень подготовки, безупречное владение теоретическим материалом, студент демонстрирует творческий поход к решению нестандартных ситуаций. Студент дал полный и развернутый ответ на все теоретические вопросы билета, рационально и правильно решил задачу, дал исчерпывающие объяснения, подтверждая тем самым владение теоретическим материалом. |
| Отлично | Высокий уровень подготовки с незначительными ошибками. Студент дал полный и развернутый ответ на все теоретические вопросы билета, дал объяснения, подтверждая тем самым владение теоретическим материалом. |
| Очень хорошо | Хорошая подготовка. Студент дал полный ответ на все теоретические вопросы билета, но допустил небольшие неточности в определениях понятий, процессов и т.п. |
| Хорошо | В целом хорошая подготовка с заметными ошибками или недочетами. Студент дал ответ на все теоретические вопросы билета, но допустил неточности в определениях понятий, процессов и т.п. Имеются ошибки при ответах на дополнительные и уточняющие вопросы экзаменатора. |
| Удовлетворительно | Минимально достаточный уровень подготовки. Студент показал минимальный уровень теоретических знаний, сделал существенные ошибки при ответе на экзаменационный вопрос, но при ответах на наводящие вопросы, смог правильно сориентироваться и в общих чертах дать правильный ответ. |
| Неудовлетворительно | Подготовка недостаточная и требует дополнительного изучения материала. Студент дал ошибочные ответы как на теоретические вопросы билета, так и на наводящие и дополнительные вопросы экзаменатора. |
| Плохо | Студент отказался отвечать на экзаменационный билет. |

6.3. Критерии и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине, характеризующих этапы формирования компетенций

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие процедуры и технологии:

- индивидуальный устный ответ (допуск к лабораторной работе) по тематике лабораторного занятия;

- собеседование на экзамене (5 семестр)

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются следующие процедуры и технологии:

- выполнение лабораторных работ по данной дисциплине;

- оформление отчетов по темам лабораторных работ.

  - Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций.

Примерный перечень вопросов (устный опрос) для оценки сформированности знаний  компетенции  ОПК-2, ОПК-3, ПК-3:

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля

(допуск к лабораторным работам):

Раздел 1. Электрохимический метод анализа, его разновидности. (ОПК-2)

Работа 1. «Потенциометрическое титрование смесей кислот в неводных средах».

- Теория Роллера для оценки возможности раздельного титрования слабых электролитов.

- Влияние неводных растворителей на силу электролитов.

- Шкала рН в неводных средах.

Работа 2. «Бихроматометрическое определение железа (+3) в растворе».

- Константы равновесия окислительно-восстановительных реакций. Выбор окислителя и условий проведения реакции для определения восстановителей.

- Подготовка пробы к анализу.

- Электродная пара для потенциометрического окислительно-восстановительного титрования.

- Вид кривой титрования и способ нахождения эквивалентного объема.

Работа 3. «Изготовление и исследование жидкостных ионоселективных электродов».

- Электродно-активные вещества и растворители для изготовления мембран ЖИСЭ.

- Влияние концентрации ЭАВ в фазе мембраны на функционирование электрода.

- Конструктивные особенности ЖИСЭ.

Работа 4. «Исследование ионоселективных электродов с кристаллическими мембранами».

- Состав и тип кристаллических мембран ИСЭ.

- Основные аналитические характеристики ИСЭ.

- Способы определения коэффициентов селективности.

Работа 5. «Определение констант диссоциации кислот и оснований».

- Потенциометрическое кислотно-основное титрование. Теория Роллера.

- Способы проверки работоспособности стеклянного рН-электрода.

- Вид кривой титрования.

- Основные точки на кривой титрования для расчета константы диссоциации.

Работа 6. «Иодометрическое определение ацетона».

- Реакции, протекающие при определении ацетона методом иодометрии.

- Потенциометрическая ячейка для иодометрического определения.

- Обоснование вида кривой титрования. Определение эквивалентного объема.

Работа 7. «Определение кислорода по Винклеру».

- Отбор и подготовка пробы при определении растворенного кислорода.

- Условия проведения анализа.

- Химические реакции, протекающие при определении растворенного кислорода методом Винклера.

Работа 8. «Аргентометрическое титрование смеси хлоридов и иодидов».

- Возможности раздельного определения компонентов методом осадительного титрования.

- Потенциометрический сенсор для аргентометрии.

- Вид кривой титрования и определение точек эквивалентности.

Работа 9. «Меркурометрическое полуавтоматическое определение хлоридов».

- Потенциометрический сенсор для меркуриметрического определения галогенидов.

- Принцип титрования до точки эквивалентности, возможности использования автотитратора.

Раздел 2. Хроматографический метод анализа, его разновидности. (ОПК-3)

Работа № 10. «Расчет характеристик удерживания и фактора разделения анионов в стандартной смеси методом ионной хроматографии с карбонатным элюентом».

- Реакции ионного обмена. В чем отличие процесса ионного обмена от процесса молекулярной сорбции?

- Избирательность сорбции. Причины, влияющие на порядок элюирования ионов.

- Какая величина используется в хроматографии для оптимизации условий хроматографического разделения?

- От каких факторов зависит величина разрешения?

- Принципы разделения в ионной хроматографии (ионный обмен, образование ионных пар, эксклюзия ионов).

- Роль процессов сольватации (гидратации), влияющих на время удерживания ионов в колонке.

- Расчет хроматографических параметров (время удерживания, приведенное время удерживания, фактор удерживания, число теоретических тарелок, разрешение соседних пиков, селективность разделения). Как можно регулировать каждый из указанных параметров?

Работа № 11. «Ионная хроматография анионов с подавлением и без подавления фоновой электропроводности элюента».

- Принципы настройки ионохроматографической системы.

- Приведите примеры подвижных фаз (элюентов), используемых в ионохроматографическом анализе.

- Принцип работы кондуктометрического детектора.

- Что такое электропроводность раствора? Понятие удельной и эквивалентной электропроводности, соотношение между ними, размерность величин. Предельные эквивалентные электропроводности ионов.

- Способы компенсации фонового сигнала (колоночная, мембранная). Принцип работы. Достоинства и недостатки каждого способа. Зачем проводят компенсацию фонового сигнала при кондуктометрическом детектировании?

- От чего зависит чувствительность ионохроматографического определения анионов?

- Приведите приемы повышения чувствительности определения анионов методом ионной хроматографии.

- Влияние температуры на электропроводность растворов. Термостатирование в ионохроматографической системе.

Работа № 12. «Использование элюентов на основе кабоната/гидрокарбоната натрия различной концентрации для ионохроматографического определения анионов в стандартной смеси».

- Приведите примеры подвижных фаз (элюентов), используемых в ионохроматографическом анализе.

- Что такое элюирующая способность? Чем определяется элюирующая способность подвижной фазы в жидкостной хроматографии? Как можно регулировать элюирующую силу подвижной фазы?

- Объясняете, почему в ионной хроматографии используют элюенты с низкой концентрацией входящих в них компонентов?

- От чего зависит выбор элюента? Как подбирают состав подвижной фазы в ионной хроматографии?

- Достоинства и недостатки использования в анионной хроматографии карбонатного/гидрокарбонатного элюентов.

- Что такое градиентный режим элюирования? Какими преимуществами он обладает по сравнению с изократическим элюированием?

- Что такое "системный" (или "водный", "карбонатный") пик. Причины его возникновения?

Работа № 13. «Разделение неорганических анионов методом ионной хроматографии и их определение в образце воды централизованного водоснабжения»

- Объясните следующие хроматографические понятия: время удерживания, разрешение, площадь пика, фактор удерживания, число теоретических тарелок, разрешение соседних пиков). Как можно регулировать каждый из указанных параметров?

- Качественный хроматографический анализ. Как можно осуществлять идентификацию определяемых соединений в смеси после их хроматографического разделения?

- Что такое эффективность и селективность разделения? Как оценивают эффективность хроматографической колонки? Как величина эффективности "отражается" на форме хроматографического пика?

- Влияние основного компонента на хроматографическое поведение микропримеси: изменение упомянутых выше параметров. Что такое перегрузка разделяющей колонки?

- Что такое анионит, его структура (матрица сорбента, функциональные группы)? Обменная емкость сорбента. Правила выбора сорбента.

- От чего зависит способность анионов удерживаться на сорбенте? Порядок выхода анионов.

- Приведите примеры подвижных фаз (элюентов), используемых в ионохроматографическом анализе воды.

- Отбор и подготовка пробы водопроводной воды к анализу.

- Особенности анализа питьевой (водопроводной, столовой, минеральной) воды. Макро- и микрокомпонентный состав.

- Сравнения метода ионной хроматографии с другими методами для определений неорганических анионов в воде.

Работа № 14. «Ионохроматографическое определение хлорит-ионов (ClO2-) как одного из продуктов дезинфекции воды централизованного водоснабжения».

- Перечислите способы количественного анализа в хроматографии (методы нормировки (методы нормировки, абсолютной градуировки, внешней и внутренней стандартизации). Сравните их между собой.

- Способы повышения чувствительности метода ионной хроматографии при определении микрокомпонентов на фоне высокого содержания матричных ионов.

- Основные дезинфектанты питьевой воды и побочные продукты  дезинфекции.

- Оксоанионы хлора как продукты дезинфекции воды хлорсодержащими реагентами.

- Какие реакции характерны для хлорит- и гиохлорит- ионов в растворах?

- Нормативные документы, контролирующие содержание компонентов в питьевой воде.

- Какие особенности хроматографии позволяют достичь лучшего разделения веществ с близкими свойствами по сравнению с другими методами разделения?

- Особенности анализа питьевой (водопроводной, столовой, минеральной) воды. Макро- и микрокомпонентный состав воды.

- Сравнения метода ионной хроматографии с другими методами определения оксоанионов хлора в воде.

Влияние матрицы объекта на хроматографические параметры определяемого компонента.

Работа 15. «Газохроматографическая идентификация галогенорганических веществ».

- Классификация хроматографии по агрегатному состоянию фаз.

- Неподвижные и подвижные фазы в газовой хроматографии.

- Принцип работы газового хроматографа. Блок схема хроматографа.

- Основные параметры хроматографического пика. Время удерживания.

- Идентификация по временам удерживания, удерживаемому объему, относительному времени удерживания.

- Индексы Ковача.

- Связь времени удерживания с физико-химическими свойствами веществ.

- Важнейшие детекторы в газовой хроматографии.

- Использование сочетания различных селективных детекторов для идентификации.

- Принцип работы и возможности электронозахватного детектора.

Работа 16. «Определение важнейших хроматографических параметров: разрешения пиков, эффективности колонки, предела обнаружения».

- Теория теоретических тарелок. Понятие эффективности в хроматографии.

- Кинетическая теория хроматографии. Уравнение Ван- Деемтера.

- Разрешение хроматографических пиков.

- Предел обнаружения. Оценка предела обнаружения в газовой хроматографии.

- Сравнение капиллярных и насадочных колонок по эффективности и пределу обнаружения.

Работа 17. «Определение содержания галогенорганических веществ методом внешнего стандарта и внутреннего стандарта в гексане».

- Параметры хроматографического пика, используемые в количественном анализе.

- Метод нормировки.

- Метод внешнего стандарта.

- Метод внутреннего стандарта.

- Метод добавок.

Работа 18. «Хромато-масс-спектрометрическое определение углеводородов».

- Принцип метода масс-спектрометрии. Блок схема масс-детектора.

- Способы ионизации в масс-спектрометрии.

- Квадрупольный и магнитный секторный масс-анализаторы.

- Масс-спектр. Идентификация в хромато-масс-спектрометрии.

- Режимы полного ионного тока и селективного ионного мониторинга.

- Особенности хромато-масс-спектрометрической идентификации изомеров.

- Возможности метода хромато-масс-спектрометрии.

Примерный перечень заданий для оценки сформированности компетенции ПК-3, ПК-5:

ПК-3

- Рассчитать константу диссоциации кислот и оснований по экспериментальным данным указанным способом.

- Определить содержание компонента методом потенциометрического титрования.

- Изготовить и исследовать ионоселективный электрод.

- Провести идентификацию веществ, находящихся в смеси по масс-спектрам, используя электронную базу данных масс-спектров NIST.

- Определить содержание аналита с помощью градуировочного графика.

ПК-5

- Определить содержание определяемого компонента методами внешнего стандарта и внутреннего стандарта.

- Идентифицировать компоненты смеси, применяя способы качественного хроматографического анализа.

- Рассчитать хроматографические параметры удерживания компонентов, фактор разделения, селективность, разрешение хроматографических пиков

- Определить, используя метод газовой хроматографии, содержание компонента с применением экстракционного концентрирования.

Перечень примерных вопросов для экзамена:

Раздел 1. Электрохимический метод анализа его разновидности

- Классификация электрохимических методов анализа, их значение в народном хозяйстве.

- Классификация потенциометрических электродов. Вспомогательные электроды.

- Электроды 1-го и 2-го рода, их свойства, применение в химическом анализе.

- Жидкостные селективные электроды. Механизм возникновения потенциала. Рабочий диапазон концентраций и соотношение катионной и анионной функций.

- Селективность жидкостных ионоселективных электродов, связь с экстракционными характеристиками.

- Селективность электродов различных типов. Способы определения коэффициентов селективности.

- Конструкции ионоселективных электродов. Составы мембран.

- Стеклянные электроды. Электрохимические, аналитические свойства.

- Ионометрия. Метод градуировочного графика.

- Методы добавок в ионометрии.

- Применение ИСЭ в проточно-инжекционном анализе.

- Потенциометрическое титрование. Способы нахождения конечных точек. Метод Каванга.

- Линейные методы потенциометрического титрования.

- Кислотно-основное потенциометрическое титрование. Закономерности и возможности.

- Потенциометрическое титрование в неводных средах.

- Окислительно-восстановительное потенциометрическое титрование.

- Потенциометрическое титрование с использованием реакций осаждения.

- Полярографический метод анализа. Вольтамперная кривая.

- Качественный и количественный вольтамперометрический анализ. Инверсионная вольтамперометрия.

- Амперометрическое титрование.

- Физико-химические основы кулонометрии. Аналитические возможности и применение метода.

- Потенциостатическая и гальваностатическая кулонометрия. Кулонометрическое титрование.

Раздел 2. Хроматографический метод анализа его разновидности

- Принципы и особенности хроматографического метода разделения веществ. Основные термины и определения.

- Классификация разновидностей хроматографического метода.

- Способы получения хроматограмм.

- Основные хроматографические параметры, характеризующие поведение вещества в колонке.

- Способы качественного анализа в хроматографии.

- Способы количественного анализа в хроматографии.

- Основные положения концепции теоретических тарелок. Эффективность хроматографической колонки.

- Кинетическая теория хроматографии.

- Селективность. Разрешение хроматографических пиков. Оптимизация условий хроматографического разделения.

- Варианты газовой хроматографии. Их возможности, область применения.

- Преимущества капиллярной газовой хроматографии.

- Характеристики детекторов, определяющие их выбор.

- Виды детекторов: интегральные и дифференциальные; ионизационные и неионизационные.

- Детекторы в газовой хроматографии.

- Типы колонок, используемые в хроматографии. Сравните их между собой.

- Адсорбенты в газотвердофазной хроматографии. Носители и неподвижные фазы в газожидкостной хроматографии.

- Хромато-масс-спектрометрия. Преимущества масс-спектрометрического детектора.

- Особенности и преимущества высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Два варианта адсорбционной ВЭЖХ - нормально-фазовый и обращенно-фазовый.

- Сорбенты, и подвижные фазы, используемые в ВЭЖХ. Требования, предъявляемые к ним.

- Основные детекторы, которые используют в ВЭЖХ. Принцип работы и возможности применения.

- Ионная хроматография. Отличие ионной хроматографии от ионообменной. Виды ионитов. Полная и динамическая обменная емкость.

- Планарная (тонкослойная) хроматография.

  - Методические материалы, определяющие процедуры оценивания.

- Положение «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ННГУ», утверждённое приказом ректора ННГУ от 13.02.2014 г. № 55-ОД.

- Положение о фонде оценочных средств, утверждённое приказом ректора ННГУ от 10.06.2015 г. № 247-ОД

- Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Теоретические основы физико-химических методов анализа»

Теоретическая подготовка к лабораторным занятиям и промежуточной аттестации может осуществляться по следующим литературным источникам:

  - Основная литература:

- Основы аналитической химии: В 2 кн. Кн. 1. Общие вопросы. Методы разделения. / [Под ред. Ю.А. Золотова]. М.: Высшая школа, 2002. Кн. 1. 351с.

- Основы аналитической химии В 2 кн. Кн. 2. Методы химического анализа. Учебник для ВУЗов. Под ред. Ю.А. Золотова. М.: Высшая школа, 2002. Кн. 2. 494 с.

- Основы аналитической химии: В 2 кн. Методы химического анализа. Серия "Классический университетский учебник" / [Под ред. Ю.А. Золотова]. М.: Высшая школа, 2002. Кн. 2. 494с.

- Отто М. Современные методы аналитической химии. - М.: Техносфера, 2006. - 416 с.

- Хенце Г. Полярография и вольтамперометрия. Теоретические основы и аналитическая практика [Электронный ресурс] / Г. Хенце; пер. с нем. - 2-е изд. (эл.). - М.: БИНОМ, 2014. Режим доступа: - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996323760.html

- Бёккер Ю. Хроматография. Инструментальная аналитика: методы хроматографии и капиллярного электрофореза [Электронный ресурс] / Бёккер Ю. - М. Техносфера, 2009. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785948362120.html

- Хроматографические методы анализа [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю.М. Серов, В.Ю. Конюхов, А.Ю. Крюков, З.В. Псху, К.Н. Жаворонкова. - М.: Издательство РУДН, 2011. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209035749.html

  - Дополнительная литература:

- Кристиан Г. Аналитическая химия. Т. 1. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2011. 623 с.

- Кристиан Г. Аналитическая химия: в 2 т. Т. 2. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2011. 504 с.

- Отто М. Современные методы аналитической химии. - М.: Техносфера, 2006. - 416 с

- Васильев В. П. Аналитическая химия. Кн. 2, М.: Дрофа, 2005. - 383 с.

- Жидкостная хроматография [Электронный ресурс] / Хенке X. - М.: Техносфера, 2009. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785948361987.html

- Аналитическая химия. Хроматографические методы анализа: Учебное пособие / А.И. Жебентяев. - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 206 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-006615-8 http://znanium.com/bookread2.php?book=399829

- Другов Ю.С., Родин А.А. Газохроматографический анализ загрязненного воздуха: практическое руководство. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2010. 528 с.

- Аналитическая химия и физико-химические методы анализа/ Глубоков Ю.М. [и др.]. Т.1. – М.: 2010. – 352 с.

  - Рекомендуемая литература

- Будников Г.К., Майстренко В.Н., Вяселев М.Р. Основы современного электрохимического анализа. М.: Мир: Бином ЛЗ, 2003. 592 с.

- Электроаналитические методы: теория и практика / Бонд А. М., Инцельт Д., Калерт Х., Коморски-Ловрич Ш., Комптон Р. Д. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2009. 326 с.

- Другов Ю.С., Родин А.А. Анализ загрязненой воды: практ. руков. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. – 678 с.

- Майстренко В.Н., Клюев Н.А. Эколого-аналитический мониторинг стойких органических загрязнителей: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности Химия. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2009. 323 с.

- Будников Г.К. Модифицированные электроды для вольтамперометрии в химии, биологии и медицине /Г.К. Будников, Г.А. Евтюгин, В.Н. Майстренко. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 416 с.

7.3 Интернет-ресурсы:

- Шаповалова Е.Н., Пирогов А.В. Хроматографические методы анализа. Методическое пособие для специального курса. МГУ, 2007. [Электронный ресурс]:

http://www.chem.msu.ru/rus/teaching/analyt/chrom/part1.pdf

- Гармаш А.В., Сорокина М.Н. Метрологические основы аналитической химии [Электронный ресурс]:

http://www.chem.msu.ru/rus/teaching/analyt/garmasch.pdf

- Сайт научного совета по аналитической химии РАН: http://www.rusanalytchem.org

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе «Консультант студента», доступ к которой также предоставлен студентам. Многопрофильный образовательный ресурс "Консультант студента" (www.studentlibrary.ru) является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения (ФГОС ВПО 3+) к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в части формирования фондов основной и дополнительной литературы, для ВПО и аспирантуры.

- Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения лабораторных работ по дисциплине «Теоретические основы физико-химических методов анализа» химический факультет и кафедра аналитической химии располагают лабораториями, оснащенными посудой, реактивами и оборудованием, необходимыми для проведения количественного анализа. Лаборатории химического анализа оборудованы хромато-масс-спектрометром Thermo Focus DSQ II, газовыми хроматографами Хромос ГХ-1000 с электронозахватным, пламенно-ионизационным, пламенно-фотометрическим, фотоионизационным детекторами, детектором по теплопроводности,, жидкостным хроматографом LC-20 Prominence (Shimadzu), с кондуктометрическим детектором, кондуктометром № 5721, иономерами универсальными ЭВ-74, рН-метрами милливольтметрами рН-121, рН-метрами Mettler Toledo Five Easy FE 20, лабораторными весами AUX 320 (Shimadzu) магнитными мешалками, плитками и другим лабораторным оборудованием. Для чтения лекций и проведения практических занятий университет располагает необходимым аудиторным фондом.

Материально-техническое обеспечение лекционных и семинарских занятий: видеопроектор, ноутбук, переносной экран, проектор, доска.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций и ОПОП ВО по направлению подготовки 04.03.01 – «Химия», направленность «Химия и материаловедение», реализуемой на химическом факультете.

Авторы:

к.х.н., доцент				________________________Е.В. Елипашева,

к.х.н., доцент				________________________Г.М. Лизунова,

к.х.н., доцент				________________________Н.В. Кулешова,

к.х.н., доцент				________________________П.В. Мосягин.

Рецензент:

Д.х.н., профессор кафедры химии твердого тела

химического факультета ННГУ                      ________________________Князев А.В.

Заведующий кафедрой аналитической химии,

д.х.н., профессор                        _______________________ Крылов В.А.

Программа одобрена на заседании методической комиссии химического факультета

от 24 мая 2018 года, протокол № 11.